Chojnice, 04.12.2008 r.

BI. 341 – 27 / 08

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń wentylatorni

w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach”

Urząd  Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny

udziela odpowiedzi na postawione zapytania:

Pytanie 1.

Proszę o podanie wymiarów i mocy grzejników.

Odpowiedź 1.

Grzejniki o wymiarach zgodnych z poz. 0630 przedmiaru. Moc 1500 W.

Pytanie 2.

Proszę o podanie czy zlewozmywak ma być dostarczony z szafką.

Odpowiedź 2.

Tak, zlewozmywak ma być dostarczony z szafką.

Pytanie 3.

Proszę o padanie rodzaju podgrzewacza ciepłej wody.

Odpowiedź 3.

Podgrzewacz o mocy 220 V z pojemnikiem ok. 5 l.