ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

20.01.2008

W Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej winno uwzględniać:

Dodaje się zdanie następującej treści:

5.17. Istniejący kolektor kanalizacji deszczowej Ø 600 mm odprowadzający wody z terenu objętego zadaniem. Wszelkie rozwiązania projektowe, w tym m.in. parametry techniczne, bilansowe i przestrzenne, muszą uwzględniać możliwość odprowadzania wód z terenu objętego opracowaniem wyłącznie poprzez istniejący w/w kolektor Ø 600 mm, bez wskazywania konieczności jego przebudowy w przyszłości.