Chojnice, dnia 17.02.2009 r.

BI. 341-2/09

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 13.02.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 27858-2009 przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj kruszywa należy zastosować do wykonania podbudowy? (wapienne czy twarde).

Odpowiedź

Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo twarde (łamane stabilizowane mechanicznie).