Km 341-1/2/09							Chojnice, 18.03.2009 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
na terenie działek nr 637/16 i 637/28, położonych w Chojnicach etap I”

Zamawiający informuje, iż wpłynęły dwa zapytania dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- Czy do wyceny należy przyjąć separator zintegrowany z osadnikiem pokazany 
na planie syt.-wys. i profilu?

Zgodnie z pkt. 2 rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia”, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 166,0 m, w tym:

- kolektor deszczowy ø 400 – długość 166,0 m;

- studnie rewizyjne ø 1200 – 2 szt.;

- studnia rewizyjna WAVIN ø 315 – 1 szt.;

- wpusty uliczne – 4 szt.;

- wylot wód deszczowych do rowu melioracyjnego.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny nie należy przyjmować urządzenia, jakim jest separator zintegrowany.

- Czy należy skalkulować pełną wymianę gruntu rodzimego na piasek, niezależnie 
od przebiegu trasy np. w jezdni, w poboczu itp.?

Zamawiający wyjaśnia, że należy skalkulować pełną wymianę gruntu rodzimego 
na piasek, na trasie budowy kolektora deszczowego.