Chojnice, dnia 27.04.2009r

BI. 341-4/09

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 10.04.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 102136-2009 przetargu nieograniczonego na „Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul.31 Stycznia w Chojnicach .

Pytanie

Proszę o podanie rodzaju materiału i długości oraz szerokości podokienników ?

Odpowiedź

Podokienniki o długości 180 cm i szerokości 30 cm drewniane lakierowane lakierem bezbarwnym.

p.o. Dyrektor

Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Danuta  Ruhs