Chojnice, dnia 29.04.2009r

BI. 341-4/09

Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 10.04.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 102136-2009 przetargu nieograniczonego na „Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul.31 Stycznia w Chojnicach .

Pytanie 1

Jaki typ paneli podłogowych (10 poz.książki przedmiarów)?

Odpowiedź 1

Należy przyjąć klasę ścieralności min.5, kolor i wzór uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji.

Pytanie 2

Jaki typ podokiennika (poz.25 książki przedmiarów)?

Odpowiedź 2

Podokienniki drewniane lakierowane lakierem bezbarwnym o wym. dł. 180  i szer. 30 cm.

Pytanie 3

Jaki typ wykładziny (poz.31 książki przedmiarów)?

Odpowiedź 3

Dopuszcza się przyjąć wykładzinę PCV równoważną i porównywalną jakościowo do wykładziny np firmy TARKETT, odporność na ścieranie min.kl.6.

Pytanie 4

Jaki typ zgrzewania (poz.32 książki przedmiarów)?

Odpowiedź 4

Zgrzewanie sznurem spawalniczym z wcześniejszym frezowaniem styków zgrzewczej wykładziny.

Pytanie 5

Jaki typ płytek posadzkowych (poz.47 książka przedmiarów)?

Odpowiedź 5

Należy przyjąć płytki podłogowe typu gress.

p.o. Dyrektor

Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Danuta  Ruhs