Chojnice, dnia 22.05.2009 roku

BI. 341-21/09

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 – tekst jednolity; Dz. U. Nr 171 z 2008 r. poz. 1058) Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 29.04.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 127432 – 2009 przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”.

Pytanie nr 33

Proszę o określenie ile i jakich rur jest układanych w wykopie, a ile i jakich metodą przecisku sterowanego – dotyczy branży elektrycznej.

Odpowiedź

wszystkie rury dla linii kablowych układane są w wykopie. metoda przecisku dotyczy tylko wykonania sygnalizacji ulicznej (rury SRS 110 – 118m) – pod jezdniami – w kosztorysie ofertowym należy przyjąć taką metodę do wyceny.

Pytanie nr 34

Proszę o podanie jakie kable (przekrój i rodzaj) i w jakim etapie należy ułożyć ponieważ nie ma opisów na rysunkach – dotyczy branży elektrycznej.

Odpowiedź

Wszystkie informacje zawarte są w części rysunkowej (rys nr 5 i 6 projektu wykonawczego – schemat zasadniczy linii kablowych 0,4 kV).

Uzupełniająco:

- Etap III odc. 1

  - Kable YAKY 4x240 mm2 ul. gdańska – za wyjątkiem powiązań wykonanych kablem YAKY 4x35 mm2 – 17m (ZK – 2 bud nr 41 do ZK – 2 bud nr 39)

- Etap III odc. 2

  - kable YAKY 4x120 mm2, ul. gdańska – za wyjątkiem powiązań wykonanych kablem YAKY 4x35 mm2 od ZK – 2 do mufy, l= 39m

  - YAKY 4x50 mm2 od ZK – 2 do mufy, l= 39m

  - obok budynku straży pożarnej YAKY 4x35 mm2 od ZK – 2 nr 3 do ZK – 1 nr 3/1, l= 52m i dalej kier, słup YAKY 4x35 mm2, l= 15m.

Pytanie nr 35

W poz. 150, 153 i 166 przedmiaru drogowego etap 3 w opisie pozycji wyliczona jest ilość=191.7, natomiast do wyliczenia przyjęto ilość 192 m2, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Wartość przyjęta do wyliczeń wynika z zaokrąglenia wartości liczbowej do pełnych wartości. Do dalszych prac w postępowaniu przetargowym należy przyjmować wartość 192m2.

Pytanie 36

W nawiązaniu do odp. 29 i 32, które wykluczają się z odpowiedziami 10 i 15, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie powinien wycenić pozycji związanych

- z wycinką drzew w kosztorysach drogowych etap 1, 2, 3,

- stałej organizacji ruchu w kosztorysach drogowych 1, 2, 3,

- odtworzeniem terenu i obsługi geodezyjnej w kosztorysach drogowych etap 1, 2, 3 i elektrycznym etap 1

- nadzoru archeologicznego w kosztorysach drogowych etap 1, 2, 3,

gdyż poda je kompleksowo w pozycjach Zakończenie inwestycji w tabeli elementów scalonych i uniknie tym samym podwojenia wartości przedmiotu zamówienia. W miejscach nie wycenianych w kosztorysie Wykonawca winien wstawić symbol myślnika w kolumnie cena jednostkowa i wartość dla danej pozycji.

Odpowiedź

W tekście odpowiedzi na pytanie nr 10 Zamawiający stwierdza, że nie wykreśli z tabeli elementów scalonych elementów takich jak : „Wycinka drzew” i „Stała organizacja ruchu”, gdyż chce poznać wartość tych robót i prosi o wyodrębnienie wyżej wymienionych pozycji z przedmiarów.

W tekście odpowiedzi na pytanie nr 15 Zamawiający stwierdza, że nie wykreśli z tabeli elementów scalonych pozycji „Obsługa geodezyjna” gdyż chce poznać jej cenę i prosi o wyodrębnienie danej roboty z przedmiarów.

W tekście odpowiedzi na pytanie 29 Zamawiający stwierdza wyraźnie, że w punkcie „Obsługa geodezyjna” należy wpisać koszt danej roboty dla całej inwestycji (bez podziału na branże i etapy).

W tekście odpowiedzi na pytanie nr 32 Zamawiający informuje co ma się znaleźć w ostatniej części tabeli elementów scalonych zatytułowanej „Zakończenie inwestycji”.

Jeżeli Wykonawca widzi w w/w odpowiedziach niejasności prosimy o dokładniejsze ich sprecyzowanie.

W części tabeli elementów scalonych zatytułowanej „Zakończenie inwestycji” w pozycji:

- Wycinka drzew – należy podać koszt roboty dla całej inwestycji. Można wycenić tę robotę w kosztorysach drogowych, jednakże w tabeli elementów scalonych należy w takim przypadku w rubrykach branża drogowa podać kwoty pomniejszone o cenę wycinki drzew, która będzie ujęta w osobnym punkcie.

- Stała organizacja ruchu – należy podać koszt roboty dla całej inwestycji. Można wycenić tę robotę w kosztorysach drogowych, jednakże w tabeli elementów scalonych należy w takim przypadku w rubrykach branża drogowa podać kwoty pomniejszone o cenę stałej organizacji ruchu, która będzie ujęta w osobnym punkcie.

- Obsługa geodezyjna – należy podać koszt dla całej inwestycji. Można wycenić tę robotę w kosztorysach branży drogowej i elektrycznej, jednakże w tabeli elementów scalonych w takim przypadku należy w rubrykach branża drogowa i branża elektryczna podać kwoty pomniejszone o cenę obsługi geodezyjnej.

- Nadzór i dokumentacja archeologiczna – należy podać koszt dla całej inwestycji. Można wycenić tę robotę w kosztorysach branży drogowej, jednakże w tabeli elementów scalonych w takim przypadku należy w rubrykach dotyczących branży drogowej podać kwoty pomniejszone o cenę nadzoru i dokumentacji archeologicznej.

Kwoty wpisywane do tabeli elementów scalonych muszą być poparte konkretnymi pozycjami z kosztorysów ofertowych. Od Wykonawcy zależy czy chce on zawrzeć w/w roboty w kosztorysach branży drogowej i elektrycznej, czy sporządzi dla tych robót osobne kosztorysy.

SJ                                                                                           Z-CA BURMISTRZA

mgr Jan Zieliński