Chojnice, dnia 04.08.2009 r.

BI. 341-26/09

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 21.07.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 246624-2009 przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mastalerza w Chojnicach”

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie niezgodności Opisu przedmiotu zamówienia oraz Projektu Budowlanego z Przedmiarem :

|  | Opis przedmiotu zamówienia ( str.2) | Projekt Budowlany (str.5) | Przedmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sieć kanalizacji deszczowej PCV o 200 mm | 189 mb | 189 mb | 256,7 mb ( poz. 24 i 38 ) |
| 2. Studzienki | 17 szt. | 17 szt. | 18 szt. ( poz. 32) |
| 3. Wpusty uliczne | 24 szt. | 24 szt. | 24 szt. x 2 (poz. 37 i 61 ) |
| 4. Przykanaliki o 160 | 97,1 mb |  | 327,1 mb ( poz. 59 i 63 ) |
| 5. Odtworzenie nawierzchni drogi z kostki betonowej „polbruk 8” | ujęto |  | nie ujęto |

Odpowiedzi

Ad. 1

Należy przyjąć do wyceny o 200 – 189 mb

Ad. 2

Studzienki – 18 szt.

18 –sta studnia jest zlokalizowana w ul. Armii Ludowej w nawierzchni asfaltowej – należy również wycenić odtworzenie nawierzchni asfaltowej – 10 m2 oraz 2 dodatkowe wpusty uliczne w nawierzchni asfaltowej ul. Armii Ludowej.

Ad. 3

Wpusty uliczne – 24 szt.

Ad. 4

Przykanaliki do wpustów ulicznych o 160  - 97,1 mb

Przykanaliki do granicy posesji  o 160  - 230 mb

Ad. 5

Odtworzenie nawierzchni po przebudowie kd w ul. 18 Pułku Ułanów należy wycenić.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią opracowanie wtórne w stosunku do  dokumentacji i obrazują one skalę zamierzenia budowlanego i ułatwiają Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Dlatego nie przypisuje się przedmiarom decydującego znaczenia z punktu widzenia obliczenia ceny ofertowej.

Jednakże Wykonawca posiadający wiedzę fachową jest zobowiązany wycenić przedmiot zamówienia  w ten sposób, aby powstała budowla spełniająca wszystkie wymagania i cele, którym ma służyć.

DR/MW