SZCZEGÓ£OWA    SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Tytu³ opracowania:    Budowa separatora substancji ropopochodnych z

wk³adem koalescencyjnym na kanalizacji 				deszczowej dla ulicy Sobierajczyka-Okrzei w 				Chojnicach

Adres budowy          Chojnice

ul. Sobierajczyka - Okrzei

Inwestor :                Gmina  Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1,    89-600  Chojnice

Projektanci - instalacje sanitarne:

Projektant    Barbara Ja¿d¿ewska

Asystent: mgr in¿. Kamila K³os

Sprawdzaj¹cy  Jan Chudecki

Specyfikacjê techniczn¹ opracowa³a – Barbara Ja¿dzewska

Chojnice,  listopad 2008r.

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTÊP

1.1.Przedmiot szczegó³owej  specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót

zwi¹zanych z budow¹ separatora substancji ropopochodnych z wk³adem

koalescencyjnym na kolektorze deszczowym, maj¹cym na celu podczyszczenie

wód deszczowych z utwardzonych nawierzchni ulicy: Sobierajczyka-Okrzei w

Chojnicach .

1.2.Zakres stosowania szczegó³owej specyfikacji technicznej

Szczegó³owa specyfikacja techniczna bêdzie stosowana  jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwi¹zane z

wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objêtych szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuj¹ wymagania

ogólne i zasady prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem  monta¿u   separatora substancji ropopochodnych z wk³adem koalescencyjnym na kolektorze kanalizacji deszczowej ulicy Sobierajczyka-Okrzei tj. w obiekcie bêd¹cym przedmiotem opracowania:

wyznaczenie trasy i punktów wysokoœciowych

kanalizacja deszczowa – wymagania ogólne

separator substancji ropopochodnych z wk³adem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem z bypassem wewnêtrznym typ COALISATOR CCB BYPASS 10/100/5000.

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci

umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu odtworzenie w terenie lokalizacji

projektowanych studni rewizyjnych i œciekowych zgodnie z dokumentacj¹

projektow¹.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokoœciowych i osnowy

W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy i punktów

wysokoœciowych wchodz¹: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i

wysokoœciowego punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów

poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaæ w oparciu o dokumentacjê projektow¹

oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi instrukcjami G.U.G.iK Oœ trasy nale¿y

wykonaæ nie rzadziej ni¿ co 50 m oraz z punktach charakterystycznych

zale¿nych od ukszta³towania terenu. Dopuszczalne odchylenie od

dokumentacji projektowej nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 5 cm. Rzêdne punktów

nale¿y wyznaczyæ z dok³adnoœci¹ do 1 cm w stosunku do dokumentacji

projektowej. Prace pomiarowe powinny byæ wykonane przez osoby

posiadaj¹ce wymagane w tym zakresie uprawnienia.

1.3.5.Budowa separatora substancji ropopochodnych obejmuje zakres robót:

roboty ziemne : - wykopy rêczne,

- wykopy mechaniczne

transport nadmiaru urobku

transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu

monta¿ separatora substancji ropopochodnych

demonta¿ odcinka kolektora deszczowego,

regulacja istniej¹cego uzbrojenia

1.4.Okreœlenia podstawowe

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsuniêty od jezdni dla ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona i posiadaj¹ca niezbêdne uprawnienia, do kierowania budow¹, robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Dziennik budowy  - /zeszyt – ksi¹¿ka/ opatrzony pieczêci¹ organu wydaj¹cego pozwolenie na budowê z  ponumerowanymi stronami, s³u¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistnia³ych w czasie wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy in¿ynierem, wykonawc¹ i projektantem.

Ksiêga obmiaru – akceptowany przez In¿yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s³u¿¹cy do wpisania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ew. dodatkowych za³¹czników. Wpisy w Ksiêdze Obmiaru podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera.

Materia³y – wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez In¿yniera

Niweleta – wysokoœciowe i geometryczne rozwiniêcie na p³aszczyŸnie  pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnoœæ – zgodnoœæ wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami, a jeœli przedzia³ tolerancji nie zosta³ okreœlony – z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ obejmowaæ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych ludzi i œrodowisko  przed uci¹¿liwoœciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pod³o¿e grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do g³êbokoœci przemarzania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej

Polecenie In¿yniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy

Rysunki – czêœæ dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót.

Zadanie budowlane – czêœæ przedsiêwziêcia  budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ ca³oœæ konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, samodzielnego spe³nienia przewidywanych funkcji techniczno – u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaæ na wykonaniu robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu,

Pozosta³e definicje zosta³y zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Okreœlenia podstawowego zwi¹zane z budow¹ kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa –sieæ kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do

odprowadzenia œcieków opadowych

kana³ – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia

œcieków

kana³ deszczowy – kana³ przeznaczony do odprowadzenia œcieków

opadowych

przykanalik – kana³ przeznaczony do po³¹czenia wpustu deszczowego z

sieci¹ kanalizacji deszczowej

studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprze³azowym przeznaczona do kontroli i prawid³owej eksploatacji kana³ów

studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi kana³u w planie, na za³amaniach, spadku kana³u oraz na odcinkach prostych

studzienka po³¹czeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ³¹czenia co najmniej dwóch kana³ów dop³ywowych w jeden kana³ odp³ywowy

wylot œcieków – element na koñcu kana³u odprowadzaj¹cego œcieki do odbiornika

wpust deszczowy – urz¹dzenie do odbioru œcieków opadowych, sp³ywaj¹cych do kana³u z utwardzonych powierzchni terenu

separator substancji ropopochodnych – urz¹dzenie s³u¿¹ce do podczyszczenia wód deszczowych przed wprowadzeniem do odbiornika

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonania oraz  ich

zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹,  specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami

In¿yniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w warunkach umowy przeka¿e

Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacj¹ projektow¹ i uzgodnieniami

w niej zawartymi, pozwolenie na budowê, dziennik budowy. Na wykonawcy

spoczywa odpowiedzialnoœæ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca

odtworzy i utrwali je na w³asny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w za³¹czniku do protoko³u przekazania placu budowy.

Je¿eli w trakcie wykonywania robót oka¿e siê koniecznym uzupe³nienie

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca

sporz¹dzi brakuj¹ce rysunki i SST  na w³asny koszt i przed³o¿y je In¿ynierowi

do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i szczegó³ow¹   specyfikacj¹

techniczn¹

Dokumentacja projektowa i szczegó³owa specyfikacja techniczna oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez In¿yniera Wykonawcy stanowi¹

czêœæ umowy, a wymagania wyszczególnione w choæby jednym z nich s¹

obowi¹zuj¹ce dla wykonawcy tak jakby zawarte by³y w ca³ej dokumentacji.

W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów

obowi¹zuje nastêpuj¹ca kolejnoœæ ich wa¿noœci w umowie.

Wykonawca  nie mo¿e wykorzystaæ b³êdów lub opuszczeñ w dokumentach

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiæ In¿yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹

i specyfikacj¹ techniczn¹. Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe, od których dopuszczalne  s¹  odchylenia w ramach okreœlonego podzia³u tolerancji. Cechy materia³ów i elementów budowli musz¹ byæ jednorodne i wykazywaæ blisk¹ zgodnoœæ z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego przedzia³u tolerancji. W przypadku gdy materia³y lub roboty nie  bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹ i wp³ynie to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementów budowli, to takie materia³y bêd¹ niezw³ocznie zast¹pione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w sposób okreœlony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania

realizacji umowy, a¿ do zakoñczenia i odbioru koñcowego robót.

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca  przedstawi In¿ynierowi do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem

zarz¹dzaj¹cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w

okresie trwania budowy. W zale¿noœci od potrzeb i postêpu robót projekt

organizacji ruchu powinien byæ aktualizowany przez Wykonawcê na bie¿¹co.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie

obs³ugiwa³ wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak:

zapory, œwiat³a ostrzegawcze, sygna³y itp. Zapewniaj¹c w ten sposób

bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta³e warunki  widocznoœci w dzieñ i w nocy tych zapór

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane

przez In¿yniera. Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwieœci publicznie

przed ich rozpoczêciem w sposób uzgodniony z In¿ynierem  oraz przez

umieszczenie w miejscach i iloœciach okreœlonych przez In¿yniera, tablic

informacyjnych.

Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie

przez ca³y okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê, ¿e jest w³¹czony w cenê umown¹.

1.5.5.Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie:

utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej

wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ terenu budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci spo³ecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, ha³asu, lub innych przyczyn powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie mia³ szczególny wgl¹d na:

a/ lokalizacjê miejsc postojowych sprzêtu, magazynów, sk³adowisk,

ukopów i dróg dojazdowych

b/ œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub

substancjami toksycznymi,

-  zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami

-  mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez

wody stoj¹cej

1.5.6.Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w

pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i z zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

po¿arem wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7.Materia³y szkodliwe dla otoczenia

Materia³y, które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹

dopuszczone do u¿ycia.

Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe

promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okreœlonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia³y odpadowe u¿yte do robót bêd¹ mia³y Aprobatê

Techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹c¹

brak szkodliwego oddzia³ywania tych materia³ów na œrodowisko.

Materia³y, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakoñczeniu ich szkodliwoœæ zanika /np. materia³y pylaste/ mog¹ byæ

u¿ywane pod warunkiem  przestrzegania wymagañ technologicznych

wbudowania. Je¿eli Wykonawca u¿y³ materia³ szkodliwy dla otoczenia

zgodnie z specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowa³o jakiekolwiek zagro¿enie

œrodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8.Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za

urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od

odpowiednich w³adz bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi¹zany jest umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê

czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie

prze³o¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i

powiadomiæ In¿yniera i w³adze lokalne  o zamiarze rozpoczêcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzw³ocznie   powiadomi In¿yniera i zainteresowane w³adze oraz bêdzie z

nimi wspó³pracowa³ dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu  napraw.

Wykonawca bêdzie odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego

dzia³ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiaj¹cego.

1.5.9.Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów

dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególnoœci Wykonawca

ma obowi¹zek zadbaæ, aby personel nie wykonywa³ pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe³niaj¹cych

odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywa³ wszelkie urz¹dzenia

zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeñstwa

publicznego. Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wype³nieniem

wymagañ okreœlonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹

uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materia³y

u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia

zakoñczenia przez In¿yniera.

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ  roboty do czasu koñcowego odbioru.

Utrzymanie powinno byæ prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa

lub jej elementy by³y w zadawalaj¹cym stanie przez ca³y czas, do momentu

odbioru ostatecznego.  Jeœli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba

utrzymanie, to na polecenie In¿yniera powinien rozpocz¹æ roboty

utrzymaniowe nie póŸniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaæ wszystkie przepisy wydane przez

w³adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w

jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów, wytycznych podczas prowadzenia

robót. Wykonawca bêdzie przestrzegaæ praw patentowych i bêdzie w pe³ni

odpowiedzialny za  wype³nienie wszelkich wymagañ prawnych odnoœnie

wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹g³y bêdzie

informowaæ In¿yniera o swoich dzia³aniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ

i inne odnoœne dokumenty.

2. MATERIA£Y

2.1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczyæ materia³y zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi

przed rozpoczêciem robót szczegó³owe informacje dotycz¹ce proponowanego

Ÿród³a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia³ów i

odpowiednie œwiadectwa badañ laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia

przez In¿yniera. Zatwierdzenie pewnych materia³ów z danego Ÿród³a nie

oznacza, ¿e wszystkie materia³y z danego Ÿród³a uzyskaj¹ zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia badañ w celu

udokumentowania, ¿e materia³y uzyskane z dopuszczanego Ÿród³a w sposób

ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania specyfikacji technicznej w czasie postêpu robót.

W przypadku nie zaakceptowania  materia³u ze wskazanego Ÿród³a lub jego

niezgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹,  Wykonawca jest zobowi¹zany

przedstawiæ do akceptacji Kierownika projektu materia³y z innego Ÿród³a lub

zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia³u nie mo¿e byæ póŸniej

zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Ka¿dy rodzaj robót, w którym

znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materia³y Wykonawca wykonuje

na w³asne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezap³aceniem za

wykonan¹ pracê.

Humus i nak³ad czasowo zdjêty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i

¿wiru bêd¹ formowane w ha³dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoñczeniu robót. Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹

przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy, b¹dŸ z³o¿one w miejscu

wskazanym przez In¿yniera. Je¿eli In¿ynier zezwoli Wykonawcy na u¿ycie

tych materia³ów do innych robót, ni¿ te dla których zosta³y zakupione, to koszt

tych materia³ów zostanie przewartoœciowany przez In¿yniera.

2.2. Zastosowane materia³y

separator substancji ropopochodnych z wk³adem koalescecyjnym zintegrowany z osadnikiem z bypassem wewnêtrznym typ COALISATOR CCB BYPASS 10/100/5000.

rury kanalizacyjne zewnêtrzne z PCV o œrednicy 400 mm, zgodnie z  ZN-82/MPCh/TF-14 PN-85/C-89205

pierœcienie gumowe do rur zgodnie z ZN-90/1

2.3.Przechowywanie i sk³adanie materia³ów

Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy

bêd¹ one potrzebne do robót, by³y zabezpieczone przed zniszczeniem,

zachowa³y swoj¹ jakoœæ i w³aœciwoœæ do robót i by³y dostêpne do kontroli przez

In¿yniera. Miejsce czasowego sk³adowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In¿ynierem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez  Wykonawcê.

Rury PCV sk³adowane w stertach nale¿y umieœciæ na równym pod³o¿u, 
      na drewnianych ³atach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.

Rury o ró¿nych przekrojach nale¿y sk³adowaæ oddzielnie. W stercie nie

powinno siê znajdowaæ wiêcej ni¿ siedem warstw do wysokoœci max. 1 m.

Elementy prefabrykowane mog¹ byæ sk³adowane poziomo lub pionowo. Krêgi

mo¿na sk³adowaæ poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokoœci 1,8 m. Przy

pionowym sk³adowaniu nale¿y stosowaæ podk³ady i kliny podobnie jak przy

sk³adowaniu rur – pierwsza warstwa na podk³adach drewnianych,

zabezpieczaj¹c klinami umocowanymi do podk³adów pierwszych i ostatni

element warstwy przed przesuniêciem. Pokrywy ¿elbetowe nale¿y sk³adowaæ

poziomo.

Cement, materia³y izolacyjne, kszta³tki, uszczelki oraz inne drobne elementy

nale¿y sk³adowaæ w magazynie zamkniêtym. Kruszywa tj piasek i pospó³kê

nale¿y sk³adowaæ w pryzmach. Zaleca siê sk³adowanie materia³ów

umo¿liwiaj¹cy  dostêp do poszczególnych asortymentów.

Kruszywo nale¿y sk³adowaæ na utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u w

sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.Odbiór materia³ów na budowie

Materia³y nale¿y dostarczyæ na budowê wraz ze œwiadectwem  jakoœci, kartami

gwarancyjnymi i protoko³ami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami

i certyfikatami.

Dostarczone materia³y na miejsce budowy nale¿y sprawdziæ pod wzglêdem

kompletnoœci i zgodnoœci z danymi producenta oraz przeprowadziæ oglêdziny

dostarczonych materia³ów. W razie stwierdzenia wad lub powstania

w¹tpliwoœci ich jakoœci, przed wbudowaniem nale¿y poddaæ badaniom

okreœlonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZÊT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót.  Sprzêt

powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaæ pod

wzglêdem typów i iloœci jak równie¿ winien byæ uzgodniony i zaakceptowany

przez In¿yniera, któremu nale¿y dostarczyæ kopie dokumentów

potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

Sprzêt s³u¿¹cy do wykonania robót ma byæ utrzymany w dobrym stanie i

gotowoœci do pracy.

3.1.Sprzêt do wykonania monta¿u seperatora substancji ropopochodnych

Wykonawca przystêpuj¹cy do monta¿y seperatora substancji ropopochodnych

powinien

dysponowaæ nastêpuj¹cym sprzêtem:

¿uraw budowlany samochodowy

koparka przedsiêbierna

spycharka g¹sienicowa lub ko³owa

sprzêt do zagêszczenia gruntu

wyci¹garka mechaniczna

beczkowóz

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu,

które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ wykonywanych robót i w³aœciwoœci

przewo¿onych materia³ów. Liczba i rodzaj œrodków transportu powinna

zapewniaæ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i

innych parametrów technicznych. Œrodki transportu nie odpowiadaj¹ce

obowi¹zuj¹cym przepisom bêd¹ na polecenie In¿yniera usuniête z terenu

budowy.

Wykonawca bêdzie na bie¿¹co usuwaæ na koszt w³asny wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Rury jak i krêgi betonowe nale¿y transportowaæ w sposób zabezpieczaj¹cy je

przed uszkodzeniami. Na samochodach nale¿y stosowaæ podk³adki

zabezpieczaj¹ce materia³y prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wp³ywem si³

bezw³adnoœci wystêpuj¹cych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie œrodki transportu,

które nie spowoduj¹ segregacji sk³adników, zmiany sk³adu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki i obni¿enia temperatury przekraczaj¹cej granicê

okreœlon¹ w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny byæ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹, za jakoœæ zastosowanych materia³ów, oraz za wykonanie robót zgodnie z

dokumentacj¹ projektow¹, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do

wyjaœniania w¹tpliwoœci nale¿y ka¿dorazowo powiadamiaæ In¿yniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w planie
 i wyznaczanie wysokoœci wszystkich elementów robót, zgodnie z

wymiarami i rzêdnymi, okreœlonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi przez In¿yniera, na piœmie, wpisem do dziennika budowy.

Nastêpstwa jakiegokolwiek b³êdu spowodowanego przez Wykonawcê w

wytaczaniu lub wyznaczaniu robót, zostan¹ poprawione przez

Wykonawcê, na koszt w³asny. Sprawdzenia wytyczenia robót lub

wyznaczenia ich wysokoœci przez In¿yniera, nie zwalnia Wykonawcê od

odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Decyzje In¿yniera, dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów i elementów robót, musz¹ byæ oparte na  wymaganiach , sformu³owanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a tak¿e w obowi¹zuj¹cych normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, In¿ynier uwzglêdni wyniki badañ materia³ów i robót, rozrzuty, normalnie wystêpuj¹ce w produkcji i podczas badania materia³ów, doœwiadczenie z przesz³oœci, wyniki badañ polowych oraz inne wyniki, mog¹ce wp³ywaæ na rozwa¿an¹ decyzjê.

Polecenia In¿yniera bêd¹ wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŸb¹ zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomoc¹ ko³ków osiowych, ko³ków œwiadków i ko³ków

krawêdziowych.  W przypadku niedostatecznej iloœci reperów sta³ych,

Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzêdnymi sprawdzonymi przez

s³u¿by geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e

In¿ynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale¿y wykonaæ jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robót – wykopu /rêcznie lub mechanicznie / powinny byæ

dostosowane do g³êbokoœci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzêtu mechanicznego.

Szerokoœæ wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami kana³u, do

których dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie

œcian i uszczelnienie styków. Deskowanie œcian nale¿y prowadziæ w miarê jego

g³êbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byæ wywieziony przez

Wykonawcê na odk³ad.   Dno wykopu powinno byæ równe i wykonane ze

Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu

Wykonawca wykona na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 20 cm.

Zdjêcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno byæ wykonane

bezpoœrednio przed u³o¿eniem przewodów rurowych. Zdjêcie tej warstwy

Wykonawca wykona rêcznie lub w sposób uzgodniony z In¿ynierem.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

W gruntach suchych piaszczystych, ¿wirowo – piaszczystych i piaszczysto –

gliniastych pod³o¿em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna

wykopu.  W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie robót/ pod³o¿e

nale¿y wykonaæ z warstwy t³ucznia lub ¿wiru z piaskiem o gruboœci od 15 do

20 cm ³¹cznie z u³o¿onymi s¹czkami odwadniaj¹cymi. Dla przewodów o

œrednicy powy¿ej0,50 m, na warstwie odwadniaj¹cej nale¿y wykonaæ

fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowi¹cych zbite i³y nale¿y wykonaæ

pod³o¿e z pospó³ki, ¿wiru lub t³ucznia o gruboœci od 15 do 20 cm. Dla

przewodów o œrednicy powy¿ej 0,50 m nale¿y wykonaæ fundament betonowy

zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z okreœleniami w SST.

5.5. Roboty monta¿owe

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g³êbokoœæ

posadowienia ruroci¹gu powinny spe³niaæ poni¿sze warunki:

najmniejsze spadki kana³ów powinny zapewniæ dopuszczalne minimalne

prêdkoœci przep³ywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie mog¹ byæ jednak mniejsze:

-  dla kana³ów o œrednicy do 0,4m– 3 %o

-  dla kana³ów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyj¹tkowo dopuszcza siê

spadek 0,5 %o /

Najwiêksze dopuszczalne spadki wynikaj¹ z ograniczenia maksymalnych

prêdkoœci przep³ywu.

g³êbokoœæ posadowienia powinna wynosiæ w zale¿noœci od stref

przemarzania gruntów, od 1,o m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem

Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./

Przy mniejszych zag³êbieniach zachodzi koniecznoœæ odpowiedniego

ocieplenia kana³u. Ponadto nale¿y d¹¿yæ do tego, aby zag³êbienie kana³u

na koñcówce sieci wynosi³o minimum 2,5 m w celu zapewnienia

mo¿liwoœci ewentualnego skanalizowania obiektów po³o¿onych przy

kanale.

5.6. Rury kana³owe

Po³¹czenia kana³ów stosowaæ nale¿y zawsze  w studzience lub w komorze /

kana³y o œrednicy do 0,4 m mo¿na ³¹czyæ na wpust lub poprzez studzienkê

kryt¹ – œlep¹. K¹t zawarty miêdzy osiami kana³ów dop³ywowego i

odp³ywowego – zbiorczego powinien zawieraæ siê w granicach od 45 do 90 o

Rury nale¿y uk³adaæ w temperaturze powy¿ej ooC. Przed zakoñczeniem dnia

roboczego b¹dŸ przed zejœciem z budowy nale¿y zabezpieczyæ koñce

5.7. Izolacje

Zbiornik seperatora u¿yty do budowy powinien byæ zabezpieczone przed      korozj¹ zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji

zabezpieczenia przed korozj¹ konstrukcji betonowych”  opracowanej przez

Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie zbiornik seperatora polega na powleczeniu ich zewnêtrznej i

wewnêtrznej powierzchni warstw¹ izolacyjn¹ asfaltow¹, posiadaj¹c¹ aprobatê

techniczn¹ , wydan¹ przez upowa¿nion¹ jednostkê. Dopuszcza siê stosowanie

innego œrodka izolacyjnego uzgodnionego z In¿ynierem.

W œrodowisko s³abo agresywnym, niezale¿nie od czynnika agresji, studzienki

nale¿y zabezpieczyæ przez zagruntowanie izolacj¹ asfaltow¹ oraz  trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor¹co wg PN-C-

96177[8]

W œrodowisku silnie agresywnym / z uwagi na ró¿norodnoœæ i bardzo du¿y

przedzia³ natê¿enia czynnika agresji/ sposób zabezpieczenia rur  przed korozj¹

Wykonawca uzgodni z In¿ynierem

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie

Materia³ zasypkowy  powinien byæ równomiernie uk³adany i zagêszczany po

obu stronach przewodu. WskaŸnik zagêszczenia gruntu powinien wynosiæ

0.97.   Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów winien byæ

zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ lub uzgodniony przez Wykonawcê z

In¿ynierem.

6.KONTROLA  JAKOŒCI  ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia jakoœci /PZJ/

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do

aprobaty In¿yniera Programu Zapewnienia Jakoœci, w którym przedstawi on

zamierzony sposób realizacji robót, swoje mo¿liwoœci techniczne, kadrowe, i

organizacyjne, gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹

projektow¹, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazywanymi przez Nadzór.

Program zapewnienia jakoœci powinien zawieraæ:

a/ czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:

organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæ i terminowoœæ wykonania poszczególnych elementów robót,

wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

system /sposób i procedurê/  proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót,

wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania na

budowie i urz¹dzenia pomiarowo – kontrolne,

-    rodzaje i iloœæ œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania w

czasie transportu,

sposób i procedurê pomiarów i badañ  prowadzonych podczas dostaw materia³ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób postêpowania z robotami i materia³ami  nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

Je¿eli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadza koniecznoœci przed³o¿enia PZJ, wszystkie powy¿sze zagadnienia bêd¹ omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakoœci robót

Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹  jakoœæ robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœæ materia³ów,

laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia, niezbêdne  do

pobierania próbek i badañ materia³ów oraz robót.

Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ pomiary i badania materia³ów oraz

robót, z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ mo¿liwoœæ stwierdzenia, ¿e roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej i obowi¹zuj¹cych normach.

In¿ynier projektu musi mieæ nieograniczony dostêp do pomieszczeñ

laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwi¹zane ze

zorganizowaniem i przeprowadzeniem badañ ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót

Wykonawca jest zobowi¹zany do sta³ej i systematycznej kontroli

prowadzonych robót w zakresie i z czêstotliwoœci¹ okreœlon¹ w

niniejszej SST i zaakceptowan¹ przez In¿yniera.

W szczególnoœci kontrola powinna obejmowaæ:

sprawdzenie rzêdnych za³o¿onych ³aw celowniczych w nawi¹zaniu do

podanych punktów wysokoœciowych z dok³adnoœci¹ do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹

badanie i pomiary szerokoœci, gruboœci i zagêszczenia wykonanej warstwy pod³o¿a z kruszywa mineralnego  lub betonu

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ za³o¿enia przewodów i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

sprawdzenie prawid³owoœci  u³o¿enia i uszczelnienia przewodów

badanie wskaŸników zagêszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzêdnych posadowienia studzienek œciekowych /kratek/ i pokryw w³azowych,

sprawdzenie zabezpieczeñ przed korozj¹,

6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania

odchylenie odleg³oœci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ +- 5 cm

odchylenie wymiarów w planie nie powinno byæ wiêksze ni¿ 0,1 m

odchylenie gruboœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekraczaæ +- 3 cm

odchylenie szerokoœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekroczyæ +- 5 cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg³oœci osi u³o¿onego kolektora od osi przewodu ustalonej na ³awach celowniczych nie powinna przekroczyæ +- 5mm

odchylenie spadku u³o¿onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaæ – 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i  + 10 % projektowanego spadku / przy zwiêkszonym spadku/,

wskaŸnik zagêszczenia zasypki wykopów okreœlony w trzech miejscach na d³ugoœci 100 m powinien byæ zgodny z obowi¹zuj¹cymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. In¿ynier musi mieæ mo¿liwoœæ udzia³u w

pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,

Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzajach i terminie pomiaru lub

badañ, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezbêdnych pomiarów i badañ powinien byæ

uwzglêdniony w cenie  jednostkowej ka¿dej pozycji, której dotyczy.

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania

materia³ów do betonu i zapraw i ustaliæ receptê.

6.5.Raporty z badañ

Wykonawca powinien przekazywaæ In¿ynierowi kopie raportów z

wynikami badañ nie póŸniej ni¿ w terminie okreœlonym w programie

zapewnienia jakoœci.

6.6.Badania prowadzone przez In¿yniera

Dla celów kontroli In¿ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek  i  badania materia³ów w Ÿródle ich wytwarzania.  In¿ynier mo¿e pobieraæ próbki materia³ów i prowadziæ badania niezale¿ne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, ¿e  wyniki  badañ Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier poleci Wykonawcy lub  sam zleci niezale¿nej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy.

6.7.Atesty jakoœci materia³ów i urz¹dzeñ

Ka¿da partia materia³ów dostarczona do robót musi mieæ atest okreœlaj¹cy

jej cechy. Materia³y posiadaj¹ce atesty mog¹ byæ badane w dowolnym

czasie. Je¿eli zostanie stwierdzona niezgodnoœæ ich w³aœciwoœci to takie

materia³y lub urz¹dzenia zostan¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê:

dziennik budowy

ksiêga obmiarów

dokumentacjê projektow¹ wraz z pozwoleniem na budowê

protokó³ przekazania terenu budowy

protoko³y odbioru robót zanikaj¹cych

dokumenty badañ laboratoryjnych

protoko³y z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoœæ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byæ dokonywane na bie¿¹co i

powinny dotyczyæ przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy musi byæ zaopatrzony w jego datê

dokonania, podpisem osoby, która dokona³a zapisu, z podaniem imienia i

nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego.  Zapisy musz¹ byæ czytelne,

dokonane trwa³¹ technik¹ w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Za³¹czone do dziennika budowy protoko³y i inne dokumenty musz¹ byæ

oznaczone kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem

Wykonawcy oraz In¿yniera.

Do dziennika budowy nale¿y wpisaæ w szczególnoœci:

datê przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej

termin rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia In¿yniera

daty zarz¹dzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu

zg³oszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu oraz czêœciowych i koñcowych odbiorów robót

wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperaturê powietrza / dla robót, na które maj¹ wp³yw warunki pogodowe

zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót

dane dotycz¹ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót

dane dotycz¹ce jakoœci materia³ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadza³, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza³

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagaj¹ pisemnego ustosunkowania siê przez In¿yniera.  Decyzje In¿yniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In¿yniera do zajêcia stanowiska.  Projektant nie jest stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

6.8.2.Ksiêga Obmiaru

Ksiêga obmiaru stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego

postêpu ka¿dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót

przeprowadza siê w sposób ci¹g³y, w jednostkach przyjêtych w przedmiarze

robót i wpisuje siê do ksiêgi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia³ów, orzeczenia, receptury robocze i

kontrolne wyniki badañ Wykonawcy musz¹ byæ gromadzone wg zaleceñ

programu zapewnienia jakoœci /PZJ/. Stanowi¹ one za³¹cznik do protoko³u

odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny byæ przechowywane na terenie budowy, w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i

przedstawione do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okreœla³ faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z

dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni In¿yniera o

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed

tym terminem. Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Ksiêgi Obmiaru. Jakikolwiek

b³¹d lub przeoczenie w iloœciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie

indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowi¹zku

ukoñczenia wszystkich robót. B³êdne dane zostan¹ poprawione wg instrukcji

In¿yniera, przekazanej Wykonawcy na piœmie.

Obmiar gotowych robót powinien byæ przeprowadzany z czêstoœci¹ wymagan¹

w celu uruchomienia miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy, lub w innym

czasie  okreœlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i In¿yniera.

7.2.Zasady okreœlania iloœci robót i materia³ów

D³ugoœci i odleg³oœci pomiêdzy wyszczególnionymi charakterystycznymi

elementami powinny byæ obmierzone poziomo, wzd³u¿ linii osiowej i wyra¿one

w metrach.  Jeœli specyfikacja techniczna w³aœciwa dla danego rodzaju robót,

nie wymaga tego inaczej, objêtoœci nale¿y wyliczyæ w m3,  jako d³ugoœæ

pomno¿ona przez  œredni przekrój.  Iloœci, które maj¹ byæ obmierzone wagowo,

nale¿y wa¿yæ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Powierzchnia u³o¿onych warstw nawierzchni winna byæ wyra¿ona w metrach

kwadratowych.

7.3.Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót,

powinny byæ zaakceptowane przez In¿yniera. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

dostarcza Wykonawca. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt, wymagaj¹ badañ

atestuj¹cych to Wykonawca winien  posiadaæ wa¿ne œwiadectwo legalizacji.

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaæ w

dobrym stanie przez ca³y okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa¿enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe, odpowiadaj¹ce

wymaganiom specyfikacji. Musz¹ one w sposób ci¹g³y umo¿liwiaæ

zachowanie dok³adnych pomiarów.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów

Obmiary powinny byæ przeprowadzane przed czêœciowym lub koñcowym

odbiorem robót, a tak¿e w przypadku wyst¹pienia d³u¿szej przerwy w robotach

lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza

siê przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia

powinny byæ wykonane w sposób zrozumia³y i jednoznaczny.  Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci zaleca siê uzupe³niæ

odpowiednimi  szkicami umieszczonymi w za³¹cznikach ksiêgi obmiaru. W

razie braku miejsca, szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie oddzielnego

za³¹cznika do ksiêgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In¿ynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Zasady  ogólne

Odbiór robót powinien byæ przeprowadzony w miarê mo¿liwoœci w czasie

umo¿liwiaj¹cym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czêœci lub ca³oœci

robót, bez hamowania ich postêpu w przypadku robót zanikaj¹cych lub

ulegaj¹cych zakryciu.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,

szczegó³ow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ i wymaganiami In¿yniera, je¿eli

wszystkie pomiary i badania da³y wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót

Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonywanym przez

In¿yniera przy udziale Wykonawcy:

odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

przejêcie odcinka robót lub czêœci

odbiór koñcowy,

odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikaj¹cy i ulegaj¹cych zakryciu

Przedmiotowy odbiór [polega na  finalnej ocenie  iloœci i jakoœci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór taki bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje In¿ynier, mo¿e byæ w obecnoœci autora projekt.

Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera.

Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ocznie nie póŸniej jednak ni¿ trzy dni

od daty zg³oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie In¿yniera.

Jakoœæ i iloœæ robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie

dokumentów, zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w

parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacj¹

projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie kanalizacji deszczowej odbiorowi robót zanikaj¹cych i

ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

roboty monta¿owe wykonania rur kana³owych i przykanalika

wykonane studzienki œciekowe i kanalizacyjne

wykonane komory

wykonana izolacja

zasypany, zagêszczony wykop

Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byæ dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postêpu robót.

D³ugoœæ odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna byæ mniejsza od 50 m

8.2.2.Odbiór czêœciowy

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót

oraz ich zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹, wraz z ustaleniami nale¿nego

wynagrodzenia. Odbioru czêœciowego dokonuje siê wg zasad odbioru

koñcowego.

8.2.3.Odbiór  koñcowy

Odbiór koñcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich iloœci, jakoœci oraz zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹.

Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœæ do koñcowego odbioru powinna

byæ stwierdzona przez Wykonawcê wpisem do dziennika budowy z

bezzw³ocznym powiadomieniem na piœmie o tym fakcie In¿yniera i

Zamawiaj¹cego. Odbiór koñcowy nast¹pi w terminie ustalonym w umowie.

Odbiór koñcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w

obecnoœci In¿yniera i Wykonawcy.  Komisja  odbieraj¹ca roboty dokona ich

oceny jakoœciowej na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ

i pomiarów, zgodnoœci ich z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹

techniczn¹ i umow¹. W toku odbioru koñcowego komisja zapozna siê z

realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i

ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie wykonania robót uzupe³niaj¹cych

i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupe³niaj¹cych komisja przerwie swe czynnoœci i ustali nowy termin odbioru

koñcowego.  W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega

od wymagañ dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z

uwzglêdnieniem tolerancji i jeœli nie ma to wiêkszego wp³ywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo, komisja dokona potr¹ceñ oceniaj¹c

pomniejszon¹ wartoœæ wykonanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych

w dokumentach Zamówienia.

8.2.4.Odbiór  ostateczny

Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z

usuniêciem wad stwierdzonych przy odbiorze koñcowym i zaistnia³ych w

okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  bêdzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad odbioru koñcowego. Po

podpisaniu przez In¿yniera Œwiadectwa Wype³nienia Gwarancji,

Wykonawca przedk³ada In¿ynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w

ustalonym terminie In¿ynier winien wystawiæ Zamawiaj¹cemu Koñcowe

Œwiadectwo P³atnoœci.

8.3. Dokumenty do przyjêcia koñcowego odbioru robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokó³

koñcowego odbioru robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj¹cego.

Do odbioru koñcowego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaæ

nastêpuj¹ce dokumenty:

dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.

specyfikacjê techniczn¹

uwagi i zalecenia In¿yniera, zw³aszcza przy odbiorze robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceñ,

dziennik budowy, ksiêgi obmiaru

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ zgodnie z programem zapewnienia jakoœci i specyfikacj¹ techniczn¹

atesty jakoœciowe wbudowanych materia³ów

opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wyników badañ i pomiarów za³¹czonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakoœci,

sprawozdanie techniczne

dokumentacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹ – inwentaryzacyjn¹ z wszystkimi danymi technicznymi dotycz¹cymi iloœci – potwierdzonymi przez geodetê

oœwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoœci obiektu – budowli  z wszystkimi wymaganiami

oœwiadczenia Kierowników robót o zgodnoœci robót bran¿owych z wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bêdzie zawieraæ:

zakres i lokalizacjê wykonanych robót

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj¹cego

uwago dotycz¹ce warunków realizacji robót

datê rozpoczêcia i zakoñczenia robót

W przypadku gdy komisja uzna, ¿e roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do odbioru koñcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru koñcowego robót.  Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê  roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA  P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcê

za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena jednostkowa pozycji bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci,

wymagania  i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie okreœlone dla tej

roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

robociznê bezpoœredni¹

wartoœæ zu¿ytych materia³ów,

wartoœæ pracy sprzêtu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzêtu na plac budowy i z powrotem, monta¿ i demonta¿ na stanowisku pracy/.

koszty poœrednie, w sk³ad których wchodz¹ koszty ogólne budowy i

koszty dzia³alnoœci gospodarczej: p³ace personelu i kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz¹dzenia i

eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,

energii, dróg dojazdowych itp., koszty dotycz¹ce oznakowania robót,

wydatki dotycz¹ce BHP, us³ugi obce na rzecz budowy, op³aty za

dzier¿awê placów i bocznic, ekspertyzy dotycz¹ce wykonanych  robót,

ubezpieczenia oraz koszty zarz¹du przedsiêbiorstwa Wykonawcy.

zysk zawieraj¹cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu³u innych

wydatków mog¹cych wystêpowaæ w czasie realizacji robót i w okresie

gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcê za dan¹ pozycjê w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza mo¿liwoœæ ¿¹dania  dodatkowej zap³aty za wykonanie robót objêtych t¹ pozycj¹ kosztorysow¹ za wyj¹tkiem wydatków omówionych w warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicê informacyjn¹,

która powinna zawieraæ:

okreœlenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres

numer pozwolenia na budowê oraz nazwê, adres i numer telefonu w³aœciwego organu Nadzoru Budowlanego

nazwê,  adres i numer telefonu Inwestora

nazwê, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych

nazwisko i imiê oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, In¿yniera, Projektanta

numery telefonów alarmowych

numer telefonu Okrêgowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje siê w sposób czytelny i trwa³y, na sztywnej p³ycie koloru ¿ó³tego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokoœci co najmniej 4 cm.  Tablicê informacyjn¹  umieszcza siê w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEÑSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowi¹cym   rozporz¹dzenie wykonawcze

do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczêciem budowy Kierownik

udowy zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia planu bezpieczeñstwa i ochrony

zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWI¥ZANE

Przyjmuje  siê, ¿e Wykonawca jest dok³adnie zapoznany z treœci¹ oraz

wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwi¹zanych

z  wykonywaniem prac objêtych umow¹.