Chojnice, 09.11.2009r.

BI.341-34/09

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655-tekst jednolity ; Dz. U. Nr 171 z 2008r. poz. 1058) U r z ą d   M i e j s k i  w Chojnicach Wydział Budowlano   –   Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 30.10.2009r w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 378890-2009 przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Przedszkola przy ul. Czerskiej w Chojnicach”

Pytania

- Czy zamawiający może udostępnić na stronie internetowej decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego?

odp.    tak

- Czy zamawiający może umieścić mapę z naniesionymi granicami działki, np. mapę geodezyjną, lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

odp.   tak mapę geodezyjną z naniesionymi granicami działki

- Jaka jest powierzchnia działki i co się na niej znajduje? (drzewa, budynki, słupy energetyczne, uzbrojenie ternu, itp.)

odp.   pow. działki ok.10.000m2 teren pusty – krzewy, linia energetyczna SN do

przebudowy

- Jakie jest uzbrojenie działki w media? W jakiej odległości od działki znajdują się sieci uzbrojenia terenu?

odp. uzbrojenie pełne w pasie drogi ul.Kartuskiej w odległości ok. 100m

- W jaki sposób zamawiający planuje ogrzewać budynek?

odp. podłączenie do miejskiej cieci ciepłowniczej

- Jeżeli zaprojektowanie budynku parterowego nie będzie możliwe, ze względu na ograniczoną powierzchnię działki, lub ograniczenia terenowe, czy zamawiający dopuszcza budynek piętrowy?

odp. powierzchnia działki wystarczająca, planuje się wyłącznie budynek parterowy

podpiwniczony

- Czy teren , na którym ma powstać inwestycja wymaga odwodnienia?

odp. tereny utwardzone i odprowadzenie wód deszczowych z budynku do sieci kd

- Czy teren znajduje się w strefie ochrony środowiska?

odp.  nie

- Czy możliwa jest zmiana wypłat wynagrodzenia z podziałem na etapy:

- po wykonaniu zatwierdzonej koncepcji – 30 %

- po wykonaniu dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej – 55%

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę – 15%

odp. nie jest możliwa – Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym względzie

- Czy zamawiający może określić ilość wizyt na budowie w ramach nadzoru                                                        autorskiego?

odp. nie może określić

- Czy decyzja o warunkach zabudowy będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Chojnicach?

odp.  tak, jako uzupełnienie do przetargu

- Czy są jakiekolwiek przesłanki do ujęcia w Decyzji Środowiskowej wykonania dla tej inwestycji Raportu Ochrony Środowiska – NATURA 2000, osnowa ekologiczna, itp...?

odp. należy taką ewentualność przewidzieć

- Czy działka graniczy z pasem drogowym?

odp.  tak

- Jaki zakres obejmuje projekt drogowy? Jeżeli projekt drogowy obejmuje dojazdy na teren objęty inwestycją poza obszarem działki proszę o podanie parametrów ewentualnych dróg dojazdowych czy dróg towarzyszących (długość, szerokość, system odwodnienia jezdni).

odp. wjazdy, dojazdy na działkę, droga wewnętrzna, poza obszarem działki droga

osiedlowa długość  ok. 200mb, szerokość ok. 6,oo mb, odwodnienie  jezdni

do sieci kd

- Czy zakres projektu obejmuje projekt technologiczny kuchni – czy wystarczy projekt technologiczny przedszkola obejmujący projekt kuchni w ograniczonym zakresie?

odp. tak w pełnym zakresie

p.o. DYREKTOR

Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Danuta Ruhs