Chojnice, dnia 29.03.2010 r.

BI. 341-4 / 10

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 23.03.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 81882-2010 przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach”

Pytanie nr 1

Czy przetarg obejmuje jeszcze jakieś roboty budowlane prócz dostawy, demontażu i utylizacji istniejącego dźwigu i montażu dźwigu?

Odpowiedź

Przetarg obejmuje dostawę, demontaż, utylizację istniejącego dźwigu i montaż dźwigu.

Pytanie nr 2

Po czyjej stronie leżą koszty związane z obróbką drzwi szybowych po montażu?

Odpowiedź

Koszty związane z obróbką drzwi szybowych po montażu leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy zadanie obejmuje doprowadzenie zasilania do szybu oraz po czyjej stronie leżą ewentualne koszty z nim związane?

Odpowiedź

Należy wykorzystać istniejące zasilanie do szybu.

Pytanie nr 4

Czy dopuszcza się możliwość zastosowania napędu bezreduktorowego z linami nośnymi              o splocie stalowym ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania napędu bezreduktorowego z linami nośnymi o splocie stalowym.

MW

Z up. BURMISTRZA

mgr inż.. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego