Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46061-2011 z dnia 2011-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach. 1. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże: drogowa sanitarna gazowa 2. Szczegółowy...
Termin składania ofert: 2011-02-25

Numer ogłoszenia: 54363 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46061 - 2011 data 09.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, fax. 052 3972194.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Dane techniczne kanalizacji deszczowej: zaprojektowano budowę kolektora deszczowego o przekrojach: ø 400 PCV - 130 mb ø315 PCV - 3 mb ø160 PCV - przyłącza do wpustów (4 szt) 13 mb ø160 PCV - przyłącza do posesji długość wg potrzeb w trakcie budowy studnie betonowe ø 1200 - 4 sztuki ( 3 szt. wspólnie z kanalizacją sanitarną) wpusty uliczne - 4 sztuk Dane techniczne kanalizacji sanitarnej: Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej w przekrojach: ø250 PP - 130 mb ø160 PP - przyłącza do posesji długość wg potrzeb w trakcie budowy studnie betonowe ø 1200 - 3 szt. ( wspólnie z kanalizacją deszczową).

- W ogłoszeniu powinno być: Dane techniczne kanalizacji deszczowej: zaprojektowano budowę kolektora deszczowego o przekrojach: ø 400 PCV - 130 mb ø315 PCV - 3 mb ø160 PCV - przyłącza do wpustów (4 szt) 13 mb ø160 PCV - przyłącza do posesji: o długości 3,5 m - 5 sztuk o długości 2,5 m - 2 sztuk studnie betonowe ø 1200 - 4 sztuki ( 3 szt. wspólnie z kanalizacją sanitarną) wpusty uliczne - 4 sztuk Dane techniczne kanalizacji sanitarnej: Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej w przekrojach: ø250 PP - 130 mb ø160 PCV - przyłącza do posesji: o długości 3,5 m - 5 sztuk o długości 2,5 m - 2 sztuk studnie betonowe ø 1200 - 3 szt. ( wspólnie z kanalizacją deszczową) Połączenia przyłączy z kolektorem za pomocą trójników..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia..