Chojnice, 22.02.2011r.

BI.271.2.2011

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655-tekst jednolity ; Dz. U. Nr 171 z 2008r. poz. 1058) U r z ą d   M i e j s k i  w Chojnicach Wydział Budowlano   –   Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 16.02.2011r w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 54363-2011 przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Lipowej w Chojnicach”

Pytanie nr 1

Z treści przedmiaru robót wynika, że należy wykonać tylko studnie S1, S2, S3. W jakiej pozycji przedmiaru ujęta jest studnia D1?

Odpowiedź

Przedmiar stanowi formę pomocniczą. Ofertę przygotować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2

Na planie sytuacyjnym jest do wykonania odcinek kanalizacji między studniami S3÷Si2. Powyższy odcinek nie jest ujęty w żadnym profilu, ani w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Odcinek pomiędzy studniami S3 – Si2 został ujęty w dokumentacji projektowej na rys. nr  5 „Profil kanalizacji sanitarnej Si1 – Si2, S3-Si3”, natomiast przedmiar stanowi tylko formę pomocniczą.

Pytanie nr 3

Istnieją rozbieżności ilościowe robót w branży kanalizacji deszczowej i sanitarnej między przedmiarem a zapisem w SIWZ i Dokumentacji technicznej. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie przedmiaru robót

Odpowiedź

Nalezy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar stanowi tylko formę pomocniczą.

Pytanie nr 4

W związku z brakiem możliwości wyprodukowania studni betonowych S1, S2, S3 wspólnych dla kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej u producentów lokalnych, proszę o wskazanie producenta, który wykona takie studnie lub podanie zamiennego rozwiązania.

Odpowiedź

Studnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

BTK/AW

DYREKTOR

Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego

mgr inż. Jacek Domozych