Chojnice, 01.04.2011r.

Nr sprawy: KM.271.1.2.2011

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej – ul. Łukowicza”

Urząd Miejski w Chojnicach udziela odpowiedzi na zadane pytanie w/s przetargu:

Pytanie:

Proszę o jednoznaczne określenie parametrów kostki – poz.16, 17 w przedmiarze. Czy kostka ta jest typu „starobruk”, w projekcie nie ma takiej informacji.

Odpowiedź:

- Nawierzchnię jezdni, ścieku, parkingu należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej typu „starobruk”, gr. 8cm. – poz.16 przedmiaru.

- Nawierzchnię pasów należy wykonać z kostki brukowej betonowej grafitowej typu „starobruk”, gr.8cm – poz.17 przedmiaru.