Chojnice, 11.05.2011r.

BI.271.12.2011

Zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655-tekst jednolity ; Dz. U. Nr 171 z 2008r. poz. 1058) U r z ą d   M i e j s k i  w Chojnicach Wydział Budowlano   –   Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 05.05.2011 r w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 130235-2011 przetargu nieograniczonego na „Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach”

Pytanie nr 1

W dokumentach przetargowych jest mowa o robotach dociepleniowych ścian i dachu – brak odniesienia do instlacji odgromowej. Czy takie roboty – demontaż i montaz nowej instalacji odgromowej wraz z badaniem skuteczności nie powinny byc ujęte w robotach? Jeśli tak, proszę o uzupelnienie przedmiarów.

Odpowiedź

Instalację odgromową ( 1 zwód) nalezy umieścić w rurze pcv ( 25 dł 12,0 mb oraz 1 drzwiczki 15x20 cm ze stali nierdzewnej. Docieplenie dachu sali gimnastycznej nie wymaga przeróbki instalacji odgromowej.

BTK/AW

DYREKTOR

Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego

mgr inż. Jacek Domozych