Chojnice, 30.05.2011 r.

BI. 271.10.2011

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 26.05.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 148775-2011 przetargu nieograniczonego na „ Zagospodarowanie Parku 1000 – lecia  w Chojnicach – część I”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji,                  a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym -  wymagania.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie tego typu rozwiązania.

MW

Z up. BURMISTRZA

mgr inż.. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego