Chojnice, 03.06.2011 r.

BI. 271.10.2011

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 26.05.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 148775-2011 przetargu nieograniczonego na „ Zagospodarowanie Parku 1000 – lecia  w Chojnicach – część I”

Pytanie nr 5

Dotyczy strefy ogrodu botanicznego.

Czy wykonanie i rozmieszczenie tabliczek identyfikacyjnych roślin należy do wykonawcy nasadzeń. Jeżeli tak, to proszę o padnie typu ( materiału z jakiego mają być wykonane )                   i ilość.

Odpowiedź

Rozmieszczenie tabliczek leży po stronie wykonawcy. Należy zastosować tabliczki identyfikacyjne o wymiarach A5 na 13 grup po 2 szt. na grupę. Tabliczka h=50 cm ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo posiadająca nazwę polską, nazwę łacińską oraz krótką charakterystykę z pochodzeniem rośliny.

Pytanie nr 6

Dotyczy strefa dla psów – zabezpieczenia u podstawy pni i szyj korzeniowych.

Czy wykonanie tych zabezpieczeń należy do wykonawcy nasadzeń. Jeżeli tak, proszę podać   z jakiego materiału mają być wykonane i ilości sztuk.

Odpowiedź

Strefa dla psów jest wyłączona z tego etapu.

Pytanie nr 7

Dotyczy zakładania trawników -  wymiana gruntu rodzimego na ziemię żyzną.

Czy wymiana gruntu należy do wykonawcy. W przedmiarze brak pozycji usunięcia warstwy ziemi. Czy pozycję taką uwzględnić ? Jeżeli tak proszę o podanie wielkości powierzchni.

Czy wywóz gruntu rodzimego należy do wykonawcy. Jeżeli tak, proszę podać miejsce lub odległość wywozu.

Odpowiedź

Nie zakłada się wywozu gruntu rodzimego.

Pytanie nr 8

Dotyczy sadzenia drzew i krzewów – korowanie ( W opisie występuje korowanie niesprecyzowana ilość 3-5 cm )

Czy korowanie należy do wykonawcy nasadzeń. Jeżeli tak, proszę o podanie wielkości powierzchni korowania :

- drzew

- krzewów

- bylin

Odpowiedź

Zakładana grubość kory jest wystarczająca. Korowanie należy do wykonawcy nasadzeń.

Pytanie nr 9

Dotyczy sadzenia roślin wodnych.

Czy zakup ażurowych koszy i materiałów syntetycznych lub worków jutowych należy do wykonawcy nasadzeń ?

Odpowiedź

Zakup ażurowych koszy w ilości 43 dla roślin wodnych należy do wykonawcy nasadzeń.

Pytanie nr 10

Dotyczy pielęgnacji trawników i roślin

Czy uwzględnić pozycje Prace Pielęgnacyjne. Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu ?

Odpowiedź

Należy uwzględnić prace pielęgnacyjne przez okres 12 m-cy.

Pytanie nr 11

Dotyczy sadzenia drzew. Palikowanie.

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajduje się opis sadzenia form piennych z 3 palikami. W przedmiarze brak pozycji (KNR 2-21 0310-0312 )

Proszę o podanie ilości sztuk, które mają być obkute tymi pozycjami.

Odpowiedź

Należy zastosować paliki śr. 6-8 cm w ilości 230x3 szt. = 690 szt.

MW

Z up. BURMISTRZA

mgr inż.. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego