Chojnice, 09.06.2011 r.

BI. 271.17.2011

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 02.06.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 140870-2011 przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach – etap II”

Pytanie nr 3

Jakie szprosy zastosować w nowych oknach ?

Odpowiedź

W nowych oknach należy zastosować szprosy konstrukcyjne.

Pytanie nr 4

Jakie słupki zastosować w nowych oknach? ruchome czy stałe?

Odpowiedź

W nowych oknach należy zastosować słupki stałe.

Pytanie nr 5

Jakie nawietrzaki zastosować w nowych oknach ? ciśnieniowe czy higrosterowane?

Odpowiedź

W nowych oknach należy zastosować nawietrzaki higrosterowane.

MW

Z up. Burmistrza

mgr inż.. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano - Inwestycyjnego