Przedmiar robót

DLA ZADANIA : Wykonanie robót malarskich ogrodzenia zewnętrznego wokół stadionu w Chojnicach.

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skucie tynków cementowo - wapiennych | m2 | 94,5 |
| 2 | Załadowanie i wywóz gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 94,5 x 0,02 = 1,89 |
| 3 | Załadowanie i wywóz gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dod. za każdy nast. rozp. 1km | m3 | 94,5 x 0,02 = 1,89 |
| 4 | Utylizacja gruzu na wysypisku/ przyjęcie/ | m3 | 94,5 x 0,02 = 1,89 |
| 5 | Wykonanie tynków cementowo - wapiennych | m2 | 94,5 |
| 6 | Dwukrotne malowanie farbą AmpiSilan-Fassadenfarbe lub posiadająca takie same właściwości – kolor ścian Oxidgelb 4S4 | m2 | 315,0 |
| 7 | Rusztowania rozstawiane przy ścianie | M2 | 102 |
| 8. | Uzupełnienie ubytków w murach ceglanych | M2 | 34 |