Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na

„Roboty remontowe w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach”

Przedmiar – pozycja nr:

Poz. 4 – jaka marka betonu

Odpowiedź:

Beton B-20

Poz. 11 – jaka marka betonu

Odpowiedź:

Beton B-10

Poz. 22 – jaka grubość styropianu

Odpowiedź:

Grubość 10 cm

Poz. 27 i 28 – podkład tynkarski

Wykreśla się pozycję 28 – powtórzona

Poz. 35 – jakie narożniki

Odpowiedź:

Narożniki wewnętrzne aluminiowe

Poz. 37 – malowanie lamperii

Poz. 40 – malowanie sufitu

Odpowiedź: najpierw gładź, następnie malowanie

Poz. 41- osłony okien – jaki zakres pracy

Odpowiedź:

Siatki w sali gimnastycznej