Dot. przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia drogowego w mieście  Chojnice

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

informuję jak niżej:

Dot. Rozdziału II siwz oraz § 1 wzoru umowy (zał. nr 2 do siwz

1. Zamawiający podaje ilość punktów świetlnych 1 435 sztuk oraz ilość punktów świetlnych na gwarancji: 296 sztuk. Z treści SIWZ nie wynika jednoznacznie, czy ilość punktów świetlnych wynosi:

- łącznie 1435 sztuk punktów świetlnych, w tym 296 sztuk punktów świetlnych na gwarancji, czy

- łącznie 1731 sztuk punktów świetlnych, w tym 296 sztuk punktów świetlnych na gwarancji?

Łączna ilość punktów oświetleniowych podlegająca konserwacji wynosi 1731 szt.,w tym na gwarancji 296 lamp.

2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się pojęciami dni roboczych. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, które to dni?

Dni robocze obejmują wszystkie dni w roku oprócz niedziel i świąt.

- Jak często ma się odbywać:

- sprawdzanie układów zapłonowych opraw,

- sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej – zapis sugeruje tylko jednorazowe sprawdzenie,

- sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła

- sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

Zamawiający informuje, iż w/w prace mają się odbyć raz w roku.

- Zamawiający napisał o wykonaniu oględzin i przeglądów technicznych (1 raz w roku). Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy oględziny i przegląd techniczny mają odbyć się w tym samym terminie? Proszę wyjaśnić, co wchodzi w skład oględzin, a co wchodzi w skład przeglądu technicznego? Jak zamawiający definiuje pojęcie oględzin, a jak definiuje pojęcie przeglądu technicznego? Wg powszechnie stosowanych zasad, przegląd techniczny jest czasochłonnym i kosztownym wykonywaniem raz na cztery lata.

Oględziny oświetlenia ulicznego przeprowadzane są  co 14 dni i mają na celu sprawdzanie  sprawność źródeł światła , wykrywanie uszkodzeń mechanicznych, awarii oraz aktów wandalizmu.

Przegląd techniczny obejmuje sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej 
i przeciwpożarowej, sprawdzanie układów zapłonowych opraw, sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła, sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, który odbędzie się raz w roku w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

Dot. Rozdział XIV, ust 1 SIWZ oraz § 5 ust. 2 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

W SIWZ zamawiający napisał: Dla punktów świetlnych, dla których obowiązuje gwarancja stawka ryczałtowa wynosić będzie 50% stawki podstawowej. § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowi, że: dla nowych dobudowanych punktów świetlnych, dla których będzie obowiązywała gwarancja, stawka ryczałtowa wynosić będzie 50% stawki podstawowej. Zapisy SA sprzeczne. Wykonawca bardzo prosi o odpowiedź. Który zapis jest prawidłowy.

Zamawiający informuje, iż zapis umowy w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Dla punktów świetlnych objętych gwarancją oraz dla nowych dobudowanych punktów świetlnych będzie obowiązywała stawka ryczałtowa  w wysokości 50% stawki podstawowej.

Dot.  Rozdziału  XVIII, ust. 10 SIWZ

W SIWZ zamawiający napisał: W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a między stopniami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy.

- Czy zdaniem zamawiającego we wzorze umowy (zał. nr 2 do SIWZ) występują inne szczegółowe postanowienia regulujące dotyczące ww. zagadnienia? Jeżeli tak, to wykonawca bardzo prosi o ich wskazanie (przytoczenie).

Zapis rozdz. XVIII pkt 10 dodaje się do wzoru umowy jako pkt 5 § 9

- Wykonawca pyta, jak zamawiający interpretuje wystąpienie sił wyższych u partnera umownego? Co kryje się pod pojęciem partnera umownego?

Pojęcie „siły wyższej” zostało zdefiniowane  w Rozdz. XVIII pkt 8 siwz oraz w § 9 pkt 	2 wzoru umowy. Partner umowny to strona umowy.

- Przytoczony wyżej zapis nie występuje we wzorze umowy (zał. nr 2 do SIWZ). Mając na uwadze fakt, że SIWZ nie jest załącznikiem do umowy (nie stanowi o tym żaden punkt ww. wzoru umowy), to czy zapis ten będzie obowiązywał podczas realizacji umowy?

Zapis rozdz. XVIII pkt 10 dodaje się do wzoru umowy jako pkt 5 § 9

Dot. § 5 ust. 4 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

Czy za nastąpienie zapłaty wynagrodzenia zamawiający uznaje moment zasilenia rachunku wykonawcy?

Zapłata wynagrodzenia następuje przez dokonanie przelewu przez Zamawiającego 
w wyznaczonym terminie, tj. w ciągi 30 dni od dnia wystawienia faktury. Momentem zapłaty jest moment dokonania przelewu przez Zamawiającego

Dot. § 7 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

Wykonawca prosi o wyjaśnienie (zdefiniowanie) miesięcznej wartości umowy.

Miesięczną wartość  umowy będzie  liczona  w następujący sposób : ilość punków świetlna
x stawka ryczałtowa za jeden punkt świetlny, a dla punktów świetlnych na gwarancji i dla nowych dobudowanych 50% stawki podstawowej.

Dot. § 8 ust. 1 lit. a) wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

W jaki sposób zmawiający będzie żądał od wykonawcy rozpoczęcia wykonania usług (np. tel. faks, mail) i w jaki sposób będzie dodatkowo wzywał wykonawcę (np. pismo, faks, mail)

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy rozpoczęcia usług na zgłoszenie: telefoniczne, fax, mail, pismo. Dodatkowe wezwanie wykonawcy odbywać się będzie w tej samej formie.

Dot. § 8 ust. 1 lit. e) wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

Zamawiający prosi o dookreślenie (wyjaśnienia), które powtarzające się nieprawidłowości będą mogły skutkować prawem zleceniodawcy do odstąpienia od umowy. Czy będą to również nieprawidłowości nieistotne, które nie wpływają w żaden sposób na osiągnięcie celu przez zamawiającego (np. brak wpisu w dzienniku oględzin)?

Zamawiające ma prawo odstąpić od umowy w przepadku wystąpienia powtarzających się istotnych nieprawidłowości. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości oświetlenia.

Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonania usług  na żądanie zamawiającego i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania.

Ponadto zamawiający wprowadza następujące zmiany w siwz oraz we wzorze umowy:

1. W rozdziale II siwz oraz w § 1 umowy wskazuje się, iż podczas trwania umowy  wykonawca zobowiązany będzie do odmalowania 80 słupów oświetleniowych, wskazanych przez Zamawiającego oraz do wykonani usługi polegającej na  czyszczeniu opraw oświetleniowych w ilości 80 szt. również wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wykreśla zapis znajdujący się w rozdz. II siwz oraz w § 1 wzoru umowy „Wykonanie pozostałych innych nieopisanych robót  towarzyszących występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego”

Dyrektor Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Jarosław Rekowski