# Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ………………. w dniu …………………. na wykonanie zamówienia pn.

Roboty budowlane związane z rekultywacją 3 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ:

| Lp. | Składowisko | Koszt rekultywacji netto | Koszt rekultywacji brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko w m.Czersk |  |  |
| 2. | Składowisko w m. Nieżurawa |  |  |
| 3. | Składowisko w m. Nadziejewo |  |  |

*Ceny oferty brutto są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- W terminach:

- rekultywacja techniczna -  do dnia 30.05.2014 r.

- rekultywacja biologiczna – do dnia 31.10.2014r.

- Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy 60 miesięcy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy;

  - zapoznaliśmy się z wszystkimi lokalizacjami planowanej inwestycji i uzyskaliśmy informacje do wykonania przedmiotu zamówienia

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4.W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia  umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy równowartość kwoty w wysokości  5% ceny ofertowej brutto, czyli ...................................zł

(słownie...............................................................................................................................)

nie później  niż w dacie zawarcia umowy.

5. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp,

6. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oferta została złożona na …………………….. stronach

Do oferty dołączono:

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

...................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy : .......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................................................................................................................

Numer telefonu: 0 (**) ..........................................................................................................

Numer faksu: 0 (**) ..............................................................................................................

e-mail .....................................................................................................................................

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 2 – Wzór umowy

#### UMOWA NR : ………………….

#### zawarta w dniu ………………. r.

pomiędzy:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

reprezentowaną przez ……………………………………………

przy kontrasygnacie ………………………………………….….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………

reprezentowanym przez:

…………………………

zwanym dalej Wykonawcą:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

Roboty budowlane związane z rekultywacją 3 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn.: „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”:

- rekultywacja składowiska w………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umówionych robót budowlanych przy uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Ponadto zapoznał się w dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programem Funkcjonalno – Użytkowym i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

- Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane będzie w oparciu o „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.

§ 2.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne jest rekultywacja 3  składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, tj. na terenie 2 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w płd.-zach. części województwa pomorskiego, tj.:

w powiecie chojnickim:

Gmina Czersk – skład. w m. Czersk, Nieżurawa

w powiecie człuchowskim:

Gmina Czarne – skład. w m. Nadziejowo

Przedmiotem niniejszej umowy jest rekultywacja składowiska w………………………..

W celu realizacji projektu, w/w gminy zawiązały partnerstwo, w którym funkcję lidera i koordynatora projektu powierzono Gminie Miejskiej Chojnice. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- Rekultywację techniczną składowiska, w tym:

a)  Czersk:

- Przyjęto, że rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od usunięcia z powierzchni składowiska roślinności zielnej kolidującej z inwestycją. Likwidacji drzew należy dokonać zgodnie z decyzją Starosty Chojnickiego, znak. OS. 613. 4.3.2013 z dnia 23.05.2013r. Następnie, celem ukształtowania kopca zdeponowanych odpadów, przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu.

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej ok. - 34.500m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej ok. - 31.500 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia ok.- 66.000 m3.

- Dokumentacja realizuje rozwiązanie projektowe zakładające, iż warstwę rekultywacyjną stanowić będzie, warstwa:

- 30 cm podglebia,

- 20 cm gleby urodzajnej.

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), najlepiej wykonać             z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów  technicznych,  po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Prace zakładają wykonanie trzech nowych otworów obserwacyjnych do głębokości 20 m każdy:

- piezometry P6 i P7 –w strefie wód odpływowych,

- piezometr P5 – w strefie wód napływowych.

c) Nieżurawa:

- Przyjęto, że rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od ukształtowania docelowego kształtu kopca zdeponowanych odpadów. W tym celu przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania                          z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu.

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej ok. - 37.507 m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej ok. – 33.811 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia ok. – 51.237 m3.

- Przyjęto rozwiązanie polegające na ułożeniu na zdeponowanych odpadach następujących warstw rekultywacyjnych:

- 30 cm warstwy podglebia,

- 20 cm warstwy gleby urodzajnej,

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), najlepiej wykonać z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią warstwę rekultywacyjną z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów technicznych, po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Należy wykonać system odgazowania w postaci studni odgazowujących. Składowisko odpadów w Nieżurawie posiada instalację odgazowującą. składającą się z 10 studni odgazowujących. Na studniach tych należy zastosowanie biofiltry ograniczające uciążliwość zapachową składowiska. Ze względu na powierzchnię i ilość emitowanego ze składowiska gazu konieczne jest wykonanie dodatkowo 7 studni odgazowujących(St-1,St-2, St-3,St-4, St-5, St-6, St-7). Wykonane zostaną studnie typu wierconego z rur o średnicy 110 mm, z częściową perforacją szczelinową w obsypce żwirowej, z promieniem oddziaływania pojedynczej studni do 30 m. Średnica odwiertu wynosić będzie Ø 300 mm. Wykonanie instalacji zakłada się przeprowadzić na etapie wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Rekultywowane składowisko będzie zatem wyposażone w instalację do pasywnego odgazowywania. Nie przewiduje się odgazowania aktywnego składowiska i utylizacji gazu składowiskowego

- Na omawianym składowisku, w ramach przygotowania terenu należy dokonać demontażu, rozbiórki i wywiezienia następujących elementów wyposażenia składowiska:

- brodzik dezynfekcyjny,

- część ogrodzenia.

c) Nadziejewo

- Rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od ukształtowania docelowego kształtu kopca zdeponowanych odpadów. W tym celu przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu. Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej -ok. 15.100 m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej - ok. 9.300 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia – ok. 6.300 m3.

Przyjęto ostatecznie rozwiązanie polegające na ułożeniu na zdeponowanych odpadach następujących warstw:

- odgazowująca o miąższości 20 cm,

- uszczelnienia tj. ułożenie 2 warstw, po 15 cm każda, z gruntu spoistego,

- drenażowa ze żwiru o miąższości 15 cm,

- 30 cm podglebia,

- 20 cm gleby urodzajnej.

Drenaż gazowy należy wykonać z gruntu dobrze przepuszczalnego, najczęściej ze żwiru o uziarnieniu 8/16 lub 16/32 mm z maksymalną zawartością CaCO3 – 10% lub pospółki. Do ułożenia warstwy uszczelniającej stosuje się grunty ilaste i gliny. Warstwa drenażowa powinna być budowana z materiałów filtracyjnych o współczynniku filtracji 10-1, 10-2 m/s, mogą to być zasypki filtracyjne, żwiry lub piaski gruboziarniste o dobrej przepuszczalności.

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), wykonuje się z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią warstwę rekultywacyjną z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów technicznych, po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Na etapie rekultywacji przewiduje się budowę nowych studni odgazowujących. Wykonane zostaną studnie typu wierconego z rur o średnicy 110 mm, z częściową perforacją szczelinową w obsypce żwirowej, z promieniem oddziaływania pojedynczej studni do 30 m. Średnica odwiertu wynosić będzie Ø 300 mm. Przewiduje się budowę 6 studni odgazowujących(St-1,St-2, St-3, St-4, St-5, St-6). Wykonanie instalacji zakłada się przeprowadzić na etapie wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Rekultywowane składowisko będzie zatem wyposażone w instalację do pasywnego odgazowywania. Nie przewiduje się odgazowania aktywnego składowiska i utylizacji gazu składowiskowego w sposób termiczny - studnie zostaną zakończone biofiltrami.

- W ramach przygotowania terenu należy jedynie dokonać demontażu brodzika dezynfekcyjnego.

- Rekultywacja biologiczna składowiska, w tym:

Zabudowa roślinna zrekultywowanej powierzchni składowiska ma za zadanie: stabilizację i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy rekultywacyjnej, zwiększenie parowania terenowego wody opadowej, nadanie terenowi składowiska estetycznego wyglądu.

a)	Czersk – rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana warstwa gleby urodzajnej musi stwarzać dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom. Dlatego też w miejscach nasadzenia drzew i krzewów grubość tej warstwy należy pogłębić do ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

b)	Nieżurawa - rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana warstwa rekultywacyjna musi stwarzać dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom. Dlatego też w miejscach nasadzenia drzew i krzewów grubość warstwy należy pogłębić do ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

c)	Nadziejewo – rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana Zaprojektowana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom na głębokość, w miejscach nasadzenia drzew i krzewów ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

Przyjęte rozwiązania techniczne i zastosowane materiały do zamknięcia przedmiotowych składowisk są dostosowane do uwarunkowań każdego z wysypisk i są dopuszczone do stosowania, zgodnie z zapisami Rozp. Min. Srod. z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią poniższe dokumenty:

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

  - dokumentacja wymieniona w ust.2 pkt 3) oraz w ust. 3 pkt 2) niniejszego  paragrafu,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 3.

TERMINY REALIZACJI

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy

  - zakończenie zamówienia:

- rekultywacja techniczna -  do dnia 30.05.2014 r.

- rekultywacja biologiczna – do dnia 31.10.2014r.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dłuższym  niż  10 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4.

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, z podziałem na poszczególne składowiska uwzględniający rozliczenie miesięczne każdej branży oraz wyszczególnieniem robót w danej branży stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Harmonogram realizacji robót jest podstawą do kontroli terminowego wykonania robót i rozliczenia robót częściami.

- W przypadku aktualizacji zakresu rzeczowo-finansowego harmonogramu, jeżeli zmiany nie spowodują przesunięcia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, po akceptacji obu Stron, nie wymagają zmiany treści umowy.

§ 5.

OSOBY UPOWAŻNIONE

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy będą sprawować osoby:

………………………………………    - w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanym,

............................................................    -  w zakresie robót geologicznym,

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest on umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane bez decyzji Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………....................................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ................................................

§ 6.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do  realizacji  umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną dokumentacją projektową oraz miejscem prowadzenia robót.

- Wykonawca umówione roboty przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się całość robót będących przedmiotem umowy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej. W szczególności roboty prowadził będzie w sposób gwarantujący spełnienie warunków i wymagań określonych w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia;

  - zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

  - zapewnienia na swój koszt warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy mienia oraz metod organizacyjno-technicznych stosowanych na placu budowy;

  - dokonania na własny koszt napraw dróg (w tym zieleńców) prowadzących do placu budowy uszkodzonych środkami transportu użytymi w związku z wykonywaniem robót;

  - zabezpieczenia całego placu budowy podczas prowadzenia prac ze względu na ruch pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy;

  - ubezpieczenia budowy i mienia znajdującego się na placu budowy;

  - zaopatrzenia placu budowy w wodę, energię elektryczną, ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy placu budowy – we własnym zakresie, a także do zainstalowania na własny koszt liczników wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót;

  - utrzymania terenu budowy w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcia ich z placu budowy;

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz udostępnienia im informacji wymaganych przepisami tej ustawy;

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu w ustalonym  terminie;

  - wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

  - dokonania geodezyjnego wznowienia granic działek objętych umową – o ile występuje taka konieczność;

  - wykonania piezometrów wraz z dokumentacją powykonawczą i jej zatwierdzeniem w odpowiednim urzędzie - w przypadku, gdy projekt techniczny obejmuje wykonanie otworów obserwacyjnych celem monitoringu wód podziemnych (piezometrów);

  - dostarczenia na zastosowane materiały aprobat technicznych oraz certyfikatów zgodności z Polską Normą i Normą branżową w dniu odbioru robót;

  - okazania na żądanie Zamawiającego faktur VAT dokumentujących nabycie materiału przeznaczonego do wbudowania;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za poprawny stan techniczny oznakowania robót oraz spełnienia wszystkich uwarunkowań określonych w SST;

  - zapewnienia dokonania odbiorów przez właścicieli uzbrojenia i innych odbiorców wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia;

  - w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia robót lub ich części, uzbrojenia podziemnego  zlokalizowanego w miejscu robót oraz majątku Zamawiającego – do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt;

  - wykonania wszystkich pozostałych robót i usług, nie wymienionych w niniejszym paragrafie i poniesienia opłat, bez których wykonanie robót i przekazanie do użytku przedmiotu umowy byłoby niemożliwe;

  - informowania  o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

  - informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.

- Materiały Wykonawcy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 881,z późn. zm.) oraz wymogom dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Koszty te uwzględnione zostały w cenie oferty.

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zakupione u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej umowy.

- Wszelkie dokumenty zakupu i gwarancje Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie.

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 7.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona osobiście następujący zakres robót: ………………………………………………..……………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

- Poniższe roboty zostaną wykonane przez podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania i zaniechania za działania i zaniechania podwykonawców, z których pomocą roboty wykonuje, jak również podwykonawców, którym wykonanie robót powierza.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest  wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane                                       z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę wzoru umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy z podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 3 - 7 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 4-8 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.

- Jeżeli Inwestor zapłaci należność podwykonawcy, wówczas będzie żądać od Wykonawcy zwrotu całej tej sumy wraz z poniesionymi kosztami w drodze potrącenia z dalszej należności lub na drodze sądowej.

- Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z dalszymi podwykonawcami zapisy w zakresie:

- takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- przedkładania przez podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień,

oświadczeń i dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 10.

- W sytuacji określonej w ust. 13 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci odmowy podpisania protokołu odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w zryczałtowanej wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek.

§ 8.

WYNAGRODZENIE

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, odpowiadające zakresowi robót i prac określonych w SIWZ.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ofertą wynosi:

Z podatkiem VAT…………………………………………..

Słownie………………………………………………………

Bez podatku VAT……………………………………………

Słownie………………………………………………………

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- Cena brutto określona w umowie nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje całość robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Partnerzy upoważniają Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez ich podpisu i oświadczają, iż w imieniu partnerów projekt realizowany będzie przez:

| Lp. | Partner | Realizacja projektu przez | adres | NIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ………………….… | …………………………… | ………………………… | ………………. |
| 2 | …………………….. | ………………………….. | ………………………… | ………………. |
| 3 | ……………………. | ………………………….. | ………………………… | ………………. |

- Przebudowa będzie finansowana z dwóch źródeł tj. ze środków własnych Partnerów projektu oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

§ 9.

PŁATNOŚCI

- Wszystkie wystawione faktury, podczas realizacji przedmiotu umowy, muszą zawierać minimum:

1)  Logo Unii Europejskiej;

2)  Logo Narodowej Strategii Spójności – Program Regionalny;

3)  Logo „Pomorskie w Unii”;

4) Zapis: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013”.

- Finansowanie zadania odbywać się będzie z rachunków bankowych poszczególnych partnerów.

- Rozliczenie robót będzie dokonywane fakturami częściowymi za wykonane elementy prac i robót   odebranych przez określonych w § 8, ust 6 Partnerów projektu, po próbach technicznych, zgodnie z harmonogramem realizacji robót, nie częściej niż raz w miesiącu.

- Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą faktury VAT, wystawione na poszczególnych partnerów  na podstawie protokołu odbioru robót.

- Partnerzy zobowiązani są do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, protokołu odbioru robót i dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za roboty ujęte w fakturze, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy i dokona zapłaty bezpośrednio podwykonawcy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr....................................... ....................................... z zastrzeżeniem określonym w ust. 5 i 6.

- Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ...................................

- NIP Zamawiającego: ……………………….

- Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, wynikającego z faktury VAT, jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatów zgodności z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiały. Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 10.

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu,

- odbioru dokonuje inspektor nadzoru w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt 1) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

- Odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach:

- Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający dokona odbioru w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych,

- dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość umówionych robót budowlanych. Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektorów nadzoru                 w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 8 dni od powiadomienia go                 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

- na dzień odbioru Wykonawca przedłoży oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano-wykonawczym, oryginał dziennika budowy, protokoły prób i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz  zeskanowaną mapę inwentaryzacji powykonawczej na cały zakres umówionych robót, kompletną dokumentację budowlaną, rysunki zamienne z naniesionymi zmianami oraz inne dokumenty określone w SST.

- Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na następujących zasadach:

- Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, a także na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości,

- z czynności odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                               z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.

- Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §8 ust. 2, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru                         końcowego,

2)  30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12.

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca robót odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat, licząc od daty zakończenia robót budowlanych potwierdzonych protokołem bezusterkowego odbioru.

- W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych w trakcie przeglądów wad, Zamawiający ma prawo do zlecania zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a kosztami wykonania robót obciążony zostanie Wykonawca.

- W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót. Okres gwarancji wynosi 5 lat, licząc od daty zakończenia robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, od protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad robót ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 13.

KARY UMOWNE

- Obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy przedmiot zamówienia powinien być wykonany;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji                   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.2;

- za prowadzenie robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem lub za pozostawienie na placu budowy oznakowania, które nie odzwierciedla aktualnej sytuacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień prowadzonych w ten sposób robót;

- Zamawiający potrąci należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.

- Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

§ 14.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy bez prawa naliczania kar umownych i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy;

- jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny;

- jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

- w wypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy;

- w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnienia przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu istotnych wad robót, które nie dadzą się usunąć, wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy w jakiejkolwiek części.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wykazuje ono skutki prawne na przyszłość od dnia złożenia.

- W wypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 15.

ZMIANY UMOWY

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru lub przez Wykonawcę.

- Zmiany umowy, o których mowa ust. 1 mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Zmiany, o których mowa w ust.1 dotyczą:

- zmiany w harmonogramie realizacji robót, jeżeli zmiany powodują przesunięcie terminu realizacji zamówienia;

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy w trakcie realizacji pojawią się roboty, których nie było w dokumentacji projektowej a ich wykonanie jest niezbędne do finalizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy, a czas realizacji robót dodatkowych nie pozwala na wykonanie w terminie umownym przedmiotu zamówienia;

- zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców;

- zmiany na etapie realizacji zamówienia innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy

- konieczność wykonania robót zamiennych;

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 16.

ROSZCZENIA I SPORY

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 7 dni od chwili ich zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2000 r. Nr 80, poz.904, ze zm.);

- polskie normy i normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

# Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 44 ustawy dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczamy,  że spełniamy warunki określone w art. 22 ust 1 dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  oświadczamy,  że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia z zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 5 – Wykaz robót

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

| Lp. | Nazwa zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji roboty budowlanej | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / piecz

# Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych | Informacja na temat doświadczenia | Informacja na temat wykształcenia | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

..............................., dn. .........................	         	                ..................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# Załącznik nr 7 – Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Roboty budowlane związane z rekultywacją 3 składowisk odpadów komunalnych  w ramach projektu pn.”Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Nowym Dworze” oświadczam, że część usług zamierzam wykonać z podwykonawcą:

| Lp. | Zakres usług |
| --- | --- |

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis* osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja 3 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ

Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne jest rekultywacja 7 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, tj. na terenie 5 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego, w płd.-zach. części województwa pomorskiego, tj.:

w powiecie chojnickim:

Gmina Czersk – skład. w m. Czersk, Nieżurawa

w powiecie człuchowskim:

Gmina Czarne – skład. w m. Nadziejewo

W celu realizacji projektu, w/w gminy zawiązały partnerstwo, w którym funkcję lidera i koordynatora projektu powierzono Gminie Miejskiej Chojnice. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- Rekultywację techniczną składowisk, w tym:

a) Czersk:

- Przyjęto, że rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od usunięcia z powierzchni składowiska roślinności zielnej kolidującej z inwestycją. Likwidacji drzew należy dokonać zgodnie z decyzją Starosty Chojnickiego, znak. OS. 613. 4.3.2013 z dnia 23.05.2013r. Następnie, celem ukształtowania kopca zdeponowanych odpadów, przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu.

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej ok. - 34.500m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej ok. - 31.500 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia ok. - 66.000 m3.

- Dokumentacja realizuje rozwiązanie projektowe zakładające, iż warstwę rekultywacyjną stanowić będzie, warstwa:

- 30 cm podglebia,

- 20 cm gleby urodzajnej.

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), najlepiej wykonać             z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów  technicznych,  po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Prace zakładają wykonanie trzech nowych otworów obserwacyjnych do głębokości 20 m każdy:

- piezometry P6 i P7 –w strefie wód odpływowych,

- piezometr P5 – w strefie wód napływowych.

oraz remont istniejących piezometrów płytkich.

b) Nieżurawa:

- Przyjęto, że rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od ukształtowania docelowego kształtu kopca zdeponowanych odpadów. W tym celu przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania                          z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu.

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej ok. - 37.507 m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej ok. – 33.811 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia ok. – 51.237 m3.

- Przyjęto rozwiązanie polegające na ułożeniu na zdeponowanych odpadach następujących warstw rekultywacyjnych:

- 30 cm warstwy podglebia,

- 20 cm warstwy gleby urodzajnej,

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), najlepiej wykonać z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią warstwę rekultywacyjną z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów technicznych, po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Należy wykonać system odgazowania w postaci studni odgazowujących. Składowisko odpadów w Nieżurawie posiada instalację odgazowującą. Składającą się z 10 studni odgazowujących. Na studniach tych należy zastosować biofiltry ograniczające uciążliwość zapachową składowiska. Ze względu na powierzchnię i ilość emitowanego ze składowiska gazu konieczne jest wykonanie dodatkowo 7 studni odgazowujących(St-1,St-2, St-3,St-4, St-5, St-6, St-7). Wykonane zostaną studnie typu wierconego z rur o średnicy 110 mm, z częściową perforacją szczelinową w obsypce żwirowej, z promieniem oddziaływania pojedynczej studni do 30 m. Średnica odwiertu wynosić będzie Ø 300 mm. Wykonanie instalacji zakłada się przeprowadzić na etapie wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Rekultywowane składowisko będzie zatem wyposażone w instalację do pasywnego odgazowywania. Nie przewiduje się odgazowania aktywnego składowiska i utylizacji gazu składowiskowego

- Na omawianym składowisku, w ramach przygotowania terenu należy dokonać demontażu, rozbiórki i wywiezienia następujących elementów wyposażenia składowiska:

- brodzik dezynfekcyjny,

- część ogrodzenia.

c) Nadziejowo - rekultywację kwatery składowiska należy rozpocząć od ukształtowania docelowego kształtu kopca zdeponowanych odpadów. W tym celu przewidziano: spryzmowanie okolicznie zalegających odpadów, ich przemieszczenie w obrębie składowiska oraz uformowanie regularnego kształtu skarp i wierzchowiny. Wierzchowinę przewidziano do wykonania z uwzględnieniem osiadania złoża odpadów, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z nachyleniem terenu. Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej -ok. 15.100 m2.

Powierzchnia wierzchowiny rekultywacyjnej - ok. 9.300 m2.

Ilość odpadów do przemieszczenia – ok. 6.300 m3.

Przyjęto ostatecznie rozwiązanie polegające na ułożeniu na zdeponowanych odpadach następujących warstw:

- odgazowująca o miąższości 20 cm,

- uszczelnienia tj. ułożenie 2 warstw, po 15 cm każda, z gruntu spoistego,

- drenażowa ze żwiru o miąższości 15 cm,

- 30 cm podglebia,

- 20 cm gleby urodzajnej.

Drenaż gazowy należy wykonać z gruntu dobrze przepuszczalnego, najczęściej ze żwiru o uziarnieniu 8/16 lub 16/32 mm z maksymalną zawartością CaCO3 – 10% lub pospółki. Do ułożenia warstwy uszczelniającej stosuje się grunty ilaste i gliny. Warstwa drenażowa powinna być budowana z materiałów filtracyjnych o współczynniku filtracji 10-1, 10-2 m/s, mogą to być zasypki filtracyjne, żwiry lub piaski gruboziarniste o dobrej przepuszczalności.

Warstwę zabezpieczającą, spełniającą rolę bariery biologicznej (podglebie), wykonuje się z kamienia polnego, żwiru, piasku, a wierzchnią warstwę rekultywacyjną z ziemi urodzajnej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych z zachowaniem parametrów technicznych, po zatwierdzeniu rozwiązania przez Projektanta/Inwestora.

- Na etapie rekultywacji przewiduje się budowę nowych studni odgazowujących. Wykonane zostaną studnie typu wierconego z rur o średnicy 110 mm, z częściową perforacją szczelinową w obsypce żwirowej, z promieniem oddziaływania pojedynczej studni do 30 m. Średnica odwiertu wynosić będzie Ø 300 mm. Przewiduje się budowę 6 studni odgazowujących(St-1,St-2, St-3, St-4, St-5, St-6). Wykonanie instalacji zakłada się przeprowadzić na etapie wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Rekultywowane składowisko będzie zatem wyposażone w instalację do pasywnego odgazowywania. Nie przewiduje się odgazowania aktywnego składowiska i utylizacji gazu składowiskowego w sposób termiczny - studnie zostaną zakończone biofiltrami.

- W ramach przygotowania terenu należy jedynie dokonać demontażu brodzika dezynfekcyjnego.

- Rekultywacja biologiczna składowisk, w tym:

Zabudowa roślinna zrekultywowanej powierzchni składowiska ma za zadanie: stabilizację i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy rekultywacyjnej, zwiększenie parowania terenowego wody opadowej, nadanie terenowi składowiska estetycznego wyglądu.

- Czersk – rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana warstwa gleby urodzajnej musi stwarzać dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom. Dlatego też w miejscach nasadzenia drzew i krzewów grubość tej warstwy należy pogłębić do ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

- Nieżurawa - rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana warstwa rekultywacyjna musi stwarzać dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom. Dlatego też w miejscach nasadzenia drzew i krzewów grubość warstwy należy pogłębić do ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

c) Nadziejewo – rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologicznoglebowych. Projektowana Zaprojektowana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom na głębokość, w miejscach nasadzenia drzew i krzewów ok. 80 cm.

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako leśny. Jako pierwszy przewiduje się zabieg darniowania całej powierzchni kwatery, zaś po jego pomyślnym wykonaniu i po ustabilizowaniu się warunków glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje się ewentualne wprowadzenie zakrzewienia i zadrzewienia terenu, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia.

Przyjęte rozwiązania techniczne i zastosowane materiały do zamknięcia przedmiotowych składowisk są dostosowane do uwarunkowań każdego z wysypisk i są dopuszczone do stosowania, zgodnie z zapisami Rozp. Min. Srod. z dnia 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Załącznik nr 9 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

INFORMACJA

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa                         w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Roboty budowlane związane z rekultywacją 3 składowisk odpadów komunalnych w ramach projektu pn.:„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w  Nowym Dworze” informujemy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) *

- Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331, ze zm.) i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| LP. | Nazwa firmy | Siedziby firmy | Podmiot dominujący/ podmiot zależy |
| --- | --- | --- | --- |

…………………….                                                …………………………………

(miejsce i data)                                           ( Podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 10  – projekt budowlany

Załączono w oddzielnym  pliku.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy