# Załącznik Nr 7 	Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie opracowania dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice, tj. na instalację fotowoltaiczną i wiatrową przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem planowany do budowy car port dla pojazdów elektrycznych oraz 6 obiektów oświatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice., tj.:

-	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego, ul. 31 Stycznia 21-23, 89-600 Chojnice;

-	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich, ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice;

-	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego, ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice;

-	Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice;

-	Gimnazjum nr 2, ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice

-	Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego), ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice.

1.	Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następującej dokumentacji:

1.1.	 Projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych uwzględniające:

- dobór urządzeń wraz ze wskazaniem parametrów oraz warianty produkcji i odbioru energii w ramach systemu „on grid”.

- analizę finansową opłacalności inwestycji w wariantach, w tym audyt energetyczny dla wszystkich obiektów;

- warunki przyłączenia do sieci elektrycznej zewnętrznej

- analizę prawno-ekonomiczną sprzedaży i kupna prądu przez jst zarówno w przypadku budowy car portu jak i instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych w budynkach oświatowych, w tym w przypadku projektu budowy car portu  analizę różnych wariantów sytuacyjnych, w których Powiat jako jst sprzedaje usługę poprzez stałe podłączenie do sieci oraz w sytuacji, kiedy Powiat tylko i wyłącznie uzyskuje prąd z ogniw fotowoltaicznych i nie pobiera opłat w przypadku korzystania z sieci elektrycznej

1.2.	Studium Wykonalności inwestycji.

1.3.	Kompletne dokumentacje projektowe (dla każdego z obiektów osobno), w tym:

1.3.1.	projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę lub będą konieczne ze względów wykonawczych,

1.3.2.	projekty budowy lub przebudowy istniejącego uzbrojenia, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych (np. projekty przyłączy/modernizacji przyłączy energetycznych, opinia konstruktora statyka w zakresie możliwości obciążenia dachów modułami fotowoltaicznymi oraz kotwienia turbin wiatrowych)

1.3.3.	projekty organizacji ruchu na czas budowy i po jej zakończeniu zgodnie z wymogami określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430),

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r., Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729),

- Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181),

- Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r. (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).

1.3.4.	przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

1.3.5.	szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

1.3.6.	kosztorysy inwestorskie sporządzone zgodnie wymogami określonymi w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).

2.	Przedmiot zamówienia obejmuje również:

-	przygotowanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych wniosków np.: o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, o wydanie warunków technicznych lub przedłużenie, zmianę dotychczasowych warunków podłączenia do sieci i wszelkich innych niezbędnych do wykonania projektu, o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę;

-	uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszelkich wymaganych polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

-	poniesienie kosztów opracowania map do celów projektowych w ilości niezbędnej dla opracowania przedmiotu zamówienia;

-	uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie wystąpienia takiej konieczności);

-	opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności);

-	przeprowadzenie procedury uzyskania ostatecznego zgłoszenia robót

budowlanych/pozwolenia na budowę;

-	uczestniczenie w spotkaniach roboczych i bieżące uzgadnianie prac projektowych, oraz przedłożenie Zamawiającemu studium wykonalności i opracowanych dokumentacji projektowych do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian ;

-	udzielanie odpowiedzi dotyczących rozwiązań projektowych na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie zadania opisanego w dokumentacji.

UWAGA: Dokumentacja powinna objąć budynki szkolne wraz z salami sportowymi.

3.	Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1.	Zamówienie jest realizowane w ramach partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego pn.: „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

3.2.	Moc zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej na każdym z obiektów oświatowych nie może przekroczyć 40kW.

3.3.	W dokumentacji projektowej na budowę car portu należy uwzględnić:

- możliwość doładowania z instalacji fotowoltaicznej stanowiącej jednocześnie zadaszenie obiektu;

- wyposażenie obiektu w 2 stanowiska osobowych pojazdów elektrycznych samochodowych lub odpowiednio większą liczbę pojazdów jednośladowych i wózków inwalidzkich;

- aluminiową konstrukcję, na której zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o mocy kilku kW (2,5-4) podłączone do falownika sieciowego oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

- w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności, car port należy wyposażyć zarówno w ładowarki z klasycznym gniazdem np. 2P + Z, z którego mogą być ładowane elektryczne rowery czy skutery, jak również ładowarkę wyposażoną w złącze wykorzystywane w samochodach elektrycznych, np. Typ2;

- w celu zapewnienia możliwości doładowywania pojazdów elektrycznych także w

czasie niskiego nasłonecznienia, należy uwzględnić podłączenie całego systemu do

sieci elektrycznej, przy założeniu pracy w takim układzie, że nadwyżki energii będą

oddawane do sieci w czasie wysokiego nasłonecznienia oraz odkupowane w czasie niskiego nasłonecznienia;

- car port zostanie zbudowany na działce nr 1551/7 w Chojnicach, stanowiącej własność Powiatu Chojnickiego.

3.4.	Studium wykonalności powinno być opracowane zgodnie z wytycznymi do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie energetyki i ciepłownictwa

zawartymi w zał. nr 2.17 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013, aktualnego na dzień oddania dokumentacji.

3.5.	Audyt energetyczny wymagany do opracowania analizy finansowej opłacalności inwestycji w projekcie koncepcyjnym (pkt. 1.1. opisu przedmiotu zamówienia) powinien zawierać w szczególności:

-	ekspertyzę techniczną, określającą charakterystykę wielkości elektrycznych (pomiary

zużycia czy poboru mocy);

-	ocenę tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie (godzinowo-dobowy profil zużycia energii elektrycznej z rozbiciem na 12 miesięcy);

-	wskazanie optymalnych parametrów zużycia energii elektrycznej oraz rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności;

-	analizę optymalizacji technicznej (wprowadzenie nowych technologii, nowych urządzeń zmniejszających zapotrzebowanie na energię);

-	analizę optymalizacji handlowej (dobór optymalnej taryfy, ustalenie poziomu za moc bierną i czynną, wybór sprzedawcy lub jego zmianę);

-	analizę prawną obowiązujących umów na zakup energii elektrycznej oraz o świadczenie usług dystrybucyjnych (wskazanie ewentualnych korzystnych zmian);

-	analizę wszystkich sieci, instalacji zasilających, automatyki sterującej, parametrów energii elektrycznej;

-	podsumowanie, wnioski i zalecenia umożliwiające optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności energetycznej, w tym oszacowanie kosztów niezbędnej modernizacji.

3.6.	Projekt budowlany powinien zawierać:

-	informacje ogólne dotyczące obiektów i terenu inwestycji,

-	inwentaryzację budowlaną istniejącego stanu,

-	branżowe rysunki techniczne, w tym: projekty architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne,

-	opis techniczny wraz z charakterystyką projektowanych zmian,

-	rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne),

-	informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia adekwatną do przedmiotu inwestycji,

-	niezbędne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, opinie, warunki techniczne wynikające ze specyfiki inwestycji,

-	wymagane prawem oświadczenia projektantów i osób sprawdzających,

-	kopie wymaganych prawem uprawnień i aktualnych zaświadczeń z odpowiednich izb,

-	podsumowanie i wnioski wraz z uzasadnieniem zastosowanego rozwiązania,

-	projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych,

-	opis i rysunki wykonawcze prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektów do stanu pierwotnego,

-	wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

-	projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia, niezbędne do zrealizowania zadania.

3.7.	Dodatkowe wymagania:

-	Wykonawca dokona wizji w terenie

-	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane przeprowadzonego w oparciu o ustawę Pzp.

-	Koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoważne wyrazy , wówczas należy w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określić, które parametry należy brać pod uwagę w przypadku materiałów lub urządzeń równoważnych.

-	Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne.

-	W przypadku, gdy projektowane rozwiązania wymagać będą jakichkolwiek zmian, Wykonawca dokona stosownych uzupełnień, korekt i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszej umowy.

-	Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, w przypadku otrzymania takiego zlecenia od Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy.

-	Określone warunki ogólne zamówienia, jak również nazewnictwo,  zakres projektów i uzgodnień stanowią wytyczne Zamawiającego i nie zwalniają Wykonawcy w wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnej szczegółowości i uzyskania koniecznych uzgodnień, zatwierdzeń, zezwoleń i decyzji.

-	Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 12 do Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013, tj. Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej woj. pomorskiego. Należy zamieścić logo Unii Europejskiej, logo Strategii

Spójności oraz logo pomorskie w Unii.

3.8.	Przekazanie dokumentacji:

-	Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, w imieniu Zamawiającego.

-	Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w siedzibie Zamawiającego.

-	Wraz z dokumentacją Wykonawca składa protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

-	Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszym zamówieniem, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

3.9.	Na podstawie projektów koncepcyjnych, po przedstawieniu przez Wykonawcę aspektów ekonomicznych poszczególnych rozwiązań, Zamawiający dokona w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów, wyboru wariantu, dla którego Wykonawca opracuje kompletną dokumentację techniczno-wykonawczą.

4.	Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

-	Studium Wykonalności – w 4 egz. wersji papierowej

-	projekty koncepcyjne – w 2 egz. w wersji papierowej dla każdego obiektu

-	projekty budowlane i wykonawcze – w 6 egz. w wersji papierowej dla każdego obiektu

-	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– w 6 egz. w wersji papierowej dla każdego obiektu

-	kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót – w 2 egz. w wersji papierowej dla każdego obiektu

-	wersję elektroniczną ww. opracowań na nośniku CD lub DVD po 2 szt (dla każdego obiektu) w formacie edytowalnym właściwym dla rodzaju opracowania – pdf, dwg, doc, xls

dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej – z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.

5.	Termin realizacji zadania:

Zamówienie będzie realizowane w terminie do16.02.2015r., w tym:

5.1.	Projekty koncepcyjne - 				w terminie do 15.09.2014r.

5.2.	Studium Wykonalności, kompletne dokumentacje projektowe wraz z ostatecznym zgłoszeniem robót budowlanych/ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę

w terminie do 16.02.2015r.

6.	Informacje pomocnicze

| Nazwa obiektu | Szkoła Podstawowa nr 1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Zespół Szkół nr 7 | Gimnazjum nr 1 | Gimnazjum nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kubatura (m³) w tym: sala gimnast. | 15.540 m³ 2.520 m³ | 10.000,65m³ 5.500,50m³ | 20.120,7m³ | 28.785 m³ 11.431 m³ | 33.033,10m³ 4.391,50m³ | 12.700 m³ |
| Numer licznika | 6737 | 62330653 | 97834993 | 96588420 (ZMG 410CR4.0006.03P04) | 97834600 | 97834607 |
| Typ Licznika | EAP | AC-3F4P | EANDIS+GYRE550 | Licznik elektroniczny | ZMG- 4/OCR4 | LANDIS ZMG410 |
| Możliwość odczytu danych głowicą optyczną | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Moc umowna | 27,00 kW | 27,00 kW | 43 | 60 kW | 90 kW | 50kW |
| Grupa Taryfowa . | C12a | C12a | C21 | C21 | C21 | C22a |
| Szacowane roczne zużycie | 69730 kWh | 97,60 MWh | 60640 kWh | 95690 kWh | 95 MWh | 87,46 MWh |