Chojnice, 25.02.2015 r.

BI. 271.2.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza w Chojnicach”

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2015 r. dotyczące przesunięcia terminu składania ofert o 3 dni Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu.

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział II pkt 3 3. Szczegółowe wymagania wobec masztów oświetleniowych   MASZT

-	Stalowe maszty oświetleniowe rurowe  muszą być  wyprodukowane przy użyciu metody gięcia wzdłużnego na prasie krawędziowej. Maszty składają się z 3 lub 4 elementów prefabrykowanych. Połączenie elementów wykonuje się teleskopowo na wcisk. Podstawa słupa zakończona jest płytą ustojową, która jest kołnierzem mocującym maszt do fundamentu za pomocą kotew stalowych, o jakości odpowiadającej normie  NFA 35 016….

Tak więc Zamawiający dopuszczał segmentową konstrukcję masztu od dnia wszczęcia postępowania. Odpowiedzi z dnia 18.02.2015 r. potwierdziły w/w zapisy i nie spowodowały żadnych zmian w opisie przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

MW

BURMISTRZ

ARSENIUSZ FINSTER