Chojnice, 25.09.2007 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego

na „Monitoring w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach”

- Jakie wymiary ( wysokość, szerokość, głębokość ) ma mieć szafa systemu wizyjnego.

Odpowiedź:

Szafa powinna mieć wymiary zapewniające swobodne zamontowanie urządzeń.

- Z przedmiaru robót wynika, że w 1 i 2 etapie ma być montowana szafa systemu wizyjnego, czy nie lepiej przewidzieć jednej szafy?

Odpowiedź:

W przypadku nie dzielenia robót na etapy lepiej przewidzieć 1 szafę o wielkości 32 U

- Jak długi ma być prowadzony zapis ze wszystkich kamer ( 1 tydzień czy więcej ) co za tym idzie w jakie dyski mają być wyposażone rejestratory.

Odpowiedź:

Wymagany czas rejestracji 2 tygodnie.

- Czy w przypadku montażu rozdzielnicy zasilania systemu wizyjnego, jest wymagany konkretny producent na jej wyposażenie, jak tak to prośba o jego podanie.

Odpowiedź:

Dowolny producent.

- Przedmiar poz 8 i 36 – (montaż szafy krosowej ) – proszę podać rozmiar szafy i/lub  jej typ określający wielkość.

Odpowiedź:

Szafa powinna mieć wymiary zapewniające swobodne zamontowanie urządzeń.

W przypadku nie dzielenia robót na etapy lepiej przewidzieć 1 szafę o wielkości 32 U

- poz 9 i 37 – jakiego urządzenia dotyczy ta pozycja

Odpowiedź:

Rozdzielnica elektryczna

- poz 41 – proszę określić typ obudowy i jej przeznaczenie

Odpowiedź:

Obudowa do odbiorników sygnału po skrętce – typ dowolny, wielkość adekwatna do ilości i wymiarów urządzeń.

- poz 16 i 44 – proszę podać typ urządzenia (ilość wejść) oraz wielkość i ilość dysków twardych

Odpowiedź:

Rejestrator 16 wejść, wielkość dysków 960 GB.

- 21 i 48 – proszę podać ogniskowe obiektywów

Odpowiedź:

Obiektywy 4-16 mm D / IR