Chojnice, 09.02.2016 r.

BI. 271.3.2016

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice  udziela odpowiedzi na postawione zapytanie dotyczące ogłoszonego dnia 03.02.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 23480 - 2016 przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola w Chojnicach”

Pytanie nr 1

Element w przedmiarze dotyczący centralnego ogrzewania przewiduje demontaż                        i montaż grzejników szt. 12 oraz rurociąg 24 mb. Czy zakres instalacji c.o. do realizacji jest zgodny z przedmiarem. Brak rysunków na roboty c.o. w pomieszczeniach 1,2,3,4.

Odpowiedź:

Należy wykonać instalację centralnego ogrzewania zgodnie z załączonym projektem                      i przedmiarem  instalacji C.O. od strony południowej.

Rysunki na roboty instalacji C.O. w pomieszczeniach 1,2,3,4 znajdują się w projekcie C.O. który jest zamieszczony na stronie  ( Projekty C.O. )

Pozycje 73-86 w przedmiarze robót sanitarnych wewnętrznych załączonym do projektu przedszkola ( Projekty Przedszkole ) są błędnie ujęte.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jacek Domozych

Dyrektor Wydziału

Budowlano – Inwestycyjnego

MW