# Załącznik nr 1

# Formularz oferty

Zamawiający

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na 
„Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów 
w Chojnicach w latach 2016-2017” 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Za ceny jednostkowe

Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny jednostkowe:

| Lp. | Rodzaj robót | jednostka | Szac. ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] z materiałem | Cena jednostkowa brutto [zł] bez materiału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne usunięcie humusu na gł. do 15cm | m2 | 300 |  |  |
| 2 | Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, klinkierowej, kamiennej oraz trylinki, płyt ażurowych, Jomb (uwzględnić paletowanie) | m2 | 200 |  |  |
| 3 | Rozbiórka krawężników z ławą betonową | m | 200 |  |  |
| 4 | Rozbiórka obrzeży betonowych | m | 200 |  |  |
| 5 | Rozbiórka elementów betonowych (nawierzchni, podbudowy itp. ) | m3 | 100 |  |  |
| 6 | Transport materiałów spaletowanych na odległość do 7,5km | Mg | 70 |  |  |
| 7 | Transport gruzu na odległość do 7,5km | m3 | 70 |  |  |
| 8 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem | m3 | 400 |  |  |
| 9 | Humusowanie z obsianiem trawą na gr. 10cm | m2 | 300 |  |  |
| 10 | Ustawienie obrzeży betonowych 100x30x8 na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 400 |  |  |
| 11 | Ustawienie krawężników betonowych 100x30x15, 100x22x15 na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb) | mb | 400 |  |  |
| 12 | Ustawienie krawężników skośnych (dot. wjazdów) na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb) | mb | 30 |  |  |
| 13 | Ustawienie oporników betonowych 100x25x12 na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb) | mb | 150 |  |  |
| 14 | Ustawienie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb) | mb | 55 |  |  |
| 15 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm | m2 | 200 |  |  |
| 16 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 350 |  |  |
| 17 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 200 |  |  |
| 18 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 350 |  |  |
| 19 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 200 |  |  |
| 20 | Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 60 |  |  |
| 21 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (np. granit, bruk) gr.10cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 70 |  |  |
| 22 | Wykonanie nawierzchni z trylinki bet. na podsypce piaskowej | m2 | 50 |  |  |
| 23 | Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60 na podsypce piaskowej | m2 | 50 |  |  |
| 24 | Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych MON 300x150 na podsypce piaskowej | m2 | 45 |  |  |
| 25 | Wykonanie warstwy gruntocementu o Rm=2,5 Mpa o gr. 10 cm | m2 | 400 |  |  |
| 26 | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych JOMB na podsypce piaskowej | m2 | 50 |  |  |
| 27 | Wykonanie podbudowy lub nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm | m3 | 200 |  |  |
| 28 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5Mpa | m3 | 10 |  |  |
| 29 | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B-20Mpa | m3 | 8 |  |  |
| 30 | Regulacja włazów kanałowych i wpustów deszczowych | szt. | 40 |  |  |
| 31 | Regulacja skrzynek zaworów | szt. | 40 |  |  |
| 32 | Regulacja włazów telekomunikacyjnych | szt. | 26 |  |  |
| SUMA WSZYSTKICH CEN JEDNOSTKOWYCH |  |

|  | - | nie wypełniać |
| --- | --- | --- |

* Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane               
   z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Termin płatności faktury …….dni.

2. W terminie do 30 września 2017r.

  - Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy 24 miesięcy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)

Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

  - Oświadczam, że należę do grupy kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) i wraz z ofertą składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:

...............................................................................................................................................

  - Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp,

***) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Oferta została złożona na …………………….. stronach

8. Do oferty dołączono:

    - ………………………………………….................................,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ……………………………………………………………….,

    - ..................................................................................................

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

...................................................................................................................................................

NIP .......................................................   REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy : .......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................................................................................................................

Numer telefonu: 0 (**) ..........................................................................................................

Numer faksu: 0 (**) ..............................................................................................................

e-mail .....................................................................................................................................

..............................., dn. .........................	               ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy