Urząd Miejski                                                                                 Chojnice, dnia 27.04.2016r

w Chojnicach

BI.271.6.2016

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej w Chojnicach udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 15.04.2016   w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  41531-2016  przetargu nieograniczonego na „Budowę  ciągu  pieszo – rowerowego wzdłuż drogi do Igieł ”

Pytanie Nr 1

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać jedynie ciąg  pieszo-rowerowy, pętle autobusową

I chodnik, na planie zaznaczona jest również jezdnia i zjazdy?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać ciąg pieszo-rowerowy, pętle autobusową, perony, chodniki, zjazd na działki nr 355/132 i 4157/1

Pytanie Nr 2

Na przekroju normalnym   ciąg pieszo – rowerowy jest obramowany z dwóch stron obrzeżem betonowym 8x30 o długości w przybliżeniu 771,04 m, w przedmiarze jest tylko 629 mb obrzeży.

Czy wartość jest prawidłowa, czy ścieżkę należy obramować tylko z jednej strony?

Odpowiedź

Ciąg pieszo-rowerowy należy obramować obrzeżem betonowym z dwóch stron na ławie betonowej zgodnie z przekrojem normalnym – rys. 3.1 oraz rys. 3.2

BURMISTRZ

dr Arseniusz  Finster