Chojnice, 23.01.2017 r.

BI. 271.2.2017

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice  udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 13.01.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na: „Budowę placów zabaw w Chojnicach”

Pytanie nr 2

Czy na ul. Jabłoniowej należy wycenić piaskownice? Dołączono kartę techniczną lecz w opisie II część architektoniczna 1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu brak informacji.

Odpowiedź:

Należy wycenić piaskownicę.

Pytanie nr 3

Czy na ul. Jabłoniowej należy wycenić ogrodzenie wraz z furtką? Brak informacji w przedmiarze lecz w opisie II część architektoniczna dołączono kartę techniczną. Proszę o podanie obmiaru brak możliwość obliczenia z rysunku nr 1

Odpowiedź:

Należy wycenić ogrodzenie z furtką.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie jakie urządzenie należy zamontować na ul. Jabłoniowej, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ odnośnie urządzeń siłowni zewnętrznej (jedno urządzenie się nie zgadza)

Odpowiedź:

Należy zamontować następujące urządzenia: biegacz, wciąg górny+ pylon+ wyciskanie siedząc, orbitrek, twister wahadło.

Pytanie nr 5

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy zamontować huśtawkę ważkę na sprężynie, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Należy zamontować huśtawkę równoważną na sprężynie ważkę.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy zamontować karuzelę, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Należy przenieść w inne wskazane na pzt miejsce istniejącą karuzelę.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy zamontować zestaw jednosłupkowy z tablicą laminowaną do koszykówki, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Nie projektuje się zestawu jednosłupkowego z tablicą laminowaną do koszykówki – to pomyłka.

Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy zamontować zestaw do siatkówki, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Nie projektuje się zestawu do siatkówki – to pomyłka.

Pytanie nr 9

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy wykonać kreatywną strefę gier, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Należy wykonać kreatywną strefę gier zgodnie z projektem zagospodarowania i opisem technicznym – spirala 1-15.

Pytanie nr 10

Proszę o wyjaśnienie czy  na ul. Jabłoniowej należy wykonać boisko do siatkówki, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ

Odpowiedź:

Nie projektuje się boiska do siatkówki – to pomyłka.

Pytanie nr 11

Proszę o wyjaśnienie jakie ogrodzenie należy zamontować  na ul. Jabłoniowej, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem, rys. nr 1, opisem, a SIWZ (z siatki czy panelowe)

Odpowiedź:

Projektuje się ogrodzenie panelowe – zgodnie z projektem zagospodarowania i opisem technicznym.

Pytanie nr 12

Czy na ulicy Karsińskiej należy wykonać nawierzchnię pod urządzenia - brak informacji w przedmiarze. Proszę o podanie obmiaru i gr. warstwy.

Odpowiedź:

Urządzenia usytuowane są na powierzchni z kostki betonowej bezfazowej, oprócz urządzenia drabinka + pylon + podciąg nóg ( należy wykonać powierzchnię z poliuretanu zgodnie z opisem technicznym - 19m2)

Pytanie nr 13

Czy na ul. Żwirki i Wigury należy dostarczyć i zamontować bramki do piłki nożnej z siatkami wg przedmiaru?

Odpowiedź:

Należy dostarczyć i zamontować bramki do piłki nożnej z siatkami zgodnie z opisem technicznym i projektem zagospodarowania.

AC/MW									Burmistrz  
									dr Arseniusz Finster