Załącznik nr 2

do umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Chojnicach

obejmującej działki nrnr 1555/3, 1555/6 i 1555/8

zawartej w Chojnicach, w dniu……………………,

pomiędzy Gminą Miejską Chojnice jako Wydzierżawiającą, a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

jako Dzierżawcą.

Wytyczne i potrzeby w zakresie funkcjonowania 
Chojnickiego Domu Kultury

Moduł I. Charakterystyka nieruchomości.

Położenie nieruchomości

Nieruchomość położona w centrum miasta przy drodze krajowej nr 22, przyległej 
do nieruchomości od strony północnej. Od strony południowej i zachodniej teren wyznacza ul. Swarożyca. Strona wschodnia to utrzymywany obszar zieleni 
pn. Wzgórze Ewangelickie.

Parametry nieruchomości

Inwestycja możliwa do realizacji na działkach nr: 1555/3, 1555/6, 1555/7:

- Działka nr 1555/3 – 0,5082 ha

- Działka nr 1555/6 – 0,1554 ha

- Działka nr 1555/7 – ca. 0,2185 ha

Łączna powierzchnia w/w działek – ca. 0,8821 ha

Proponowana powierzchnia zabudowy nowego budynku: ok. 0,8300 ha

Możliwa liczba kondygnacji nowego budynku – 4 naziemne o proponowanym układzie:

- Piwnica – parking dla klientów lub usługi/handel

- Przyziemie od ul. Swarożyca – usługi, handel

- I piętro – usługi, handel

- Przyziemie od Wzgórza Ewangelickiego – pomieszczenia ChDK wraz z salą widowiskową oraz część handlowo – restauracyjna

- III piętro – sala widowiskowa ChDK /część usługowo-handlowa/parking

Aktualna powierzchnia ChDK –1477 m²

Powierzchnia niezbędna ChDK po rozbudowie ok. 2500 m²

Moduł II. Architektura obiektu.

Brak wytycznych.

Dopuszcza się całkowitą dowolność stylu architektonicznego, konstrukcji obiektu oraz architektury wnętrz.

Moduł III. Funkcje i parametry pomieszczeń pod działalność Chojnickiego Domu Kultury.

1. Sala widowiskowa.

Planowane funkcje: sala kinowa, estradowa, koncertowa.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 350 m², dostosowana do ilości 400 miejsc siedzących, rzędowy układ siedzeń – odległości pomiędzy fotelami typowe dla kompleksów kinowych (zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej), wysokość: 12 m,

- Powierzchnia sceny: ok. 175 m², wysokość od podłogi: 1 m,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- Amfiteatralne wyprofilowanie bez schodów,

- Centralnie wydzielona przestrzeń dla akustyka i oświetleniowca wraz 
z doprowadzeniem niezbędnych instalacji elektrycznych/technicznych oraz montażem sprzętu,

- Rzędy foteli składanych z miękkim siedziskiem i oparciem (bez schodów),

- Nawierzchnia podłogi sceny: drewno matowe, deska dębowa, pokrycie oleowosk,

- Nawierzchnia podłogi sali: parkiet dębowy, pokrycie oleowosk,

- Wytłumienie ścian: płytami akustycznymi,

- Oświetlenie sali z możliwością regulacji, tzw. oświetlenie ogólne sali

- Instalacja dodatkowego oświetlenia (na potrzeby sali wykładowej),

- Instalacja świateł bezpieczeństwa i przystopniowych,

- Oświetlenie sceny:

    - 3x rampa oświetleniowa (przód-środek, tył-scena) z możliwością podwieszenia światła padającego z przodu, tyłu i z góry; przystosowana do montażu min 45 szt. reflektorów scenicznych o mocy 1000W (po 7 szt. strona lewa/prawa, 9 szt. góra/przód, 13 szt. góra/centrum sceny, 9 szt. tył),

    - instalacja 6 szt. światła punktowego o min. mocy 1000W 
i sterowanego elektronicznie wysięgnika pod projektor multimedialny,

- Instalacja nowoczesnego, profesjonalnego sytemu dźwiękowego, typowego dla nagłośnienia sali kinowej/estradowej, wielokanałowy system nagłośnienia minimum w technologii Dolby Digital Surround Ex– do uzgodnienia na etapie projektowania,

- Zestaw do projekcji kinowej - ekran projekcyjny do uzgodnienia na etapie projektowania,

- Kulisy, kurtyny, sztankiety - regulowane elektronicznie, wykonane z materiału niepalnego - konsola mobilna umieszczona w zamykanej szafce, obsługująca także oświetlenie sceniczne:

    - Kulisy pionowe – 18 szt., czarne, regulowane poziomo na scenie,

    - Kulisy poziome – 8 szt.,

    - Kurtyna czarna bezpośrednio przed ekranem,

    - Kurtyna główna, dopasowana kolorystycznie do wystroju sali,

    - Sztankiety teatralne do montażu dekoracji– 12 szt.

1.a. Pomieszczenie magazynowe, przyległe do sceny sali widowiskowej.

Planowane funkcje: składowanie sprzętu,

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 100 m² - 2x50 m² (dla dekoracji po obu stronach sceny).

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

1.b. Kabina projekcyjna, usytuowana u szczytu sali widowiskowej.

Planowane funkcje: miejsce magazynowania i projekcji filmów, stanowisko tłumacza

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 45 m², wydzielona powierzchnia dla tłumacza ok. 3 m²

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Pomieszczenie dźwiękoszczelne,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja elektryczna 230V+ siła i prostowniki,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Możliwość zainstalowania obecnie funkcjonującego sprzętu do projekcji filmów,

- Instalacja dla potrzeb sprzętu do projekcji filmów w technologii cyfrowej – do uzgodnienia na etapie projektowania.

2. Sala konferencyjna.

Planowane funkcje: organizacja konferencji tematycznych.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 70 m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Wydzielone dźwiękoszczelne stanowisko dla tłumacza - ok. 3 m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna z możliwością wielostanowiskowego dostępu do Internetu,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Nawierzchnia podłogi: – parkiet dębowy lakierowany,

- Ściany tynkowane, malowane,

- Zestaw projekcyjny: ekran ścienny zwijany – do uzgodnienia na etapie projektowania.

- Instalacja pod montaż projektora multimedialnego – do uzgodnienia na etapie projektowania.

3. Sala taneczna.

Planowane funkcje: wielofunkcyjna, z możliwością dodania funkcji. Sala warsztatowa - praca studyjna nad pokazami tańca; prowadzenie kursów tańca towarzyskiego; praca z solistami, duetami, grupami, przeprowadzanie warsztatów np. z zaproszonymi gośćmi, kursy tańca + zajęcia dla dzieci i dorosłych, zajęcia baletu dla dzieci, rytmika.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 220 m², wysokość: 4 m – uwzględnienie możliwości montażu oświetlenia podwieszanego,

- Nawierzchnia podłogi: parkiet dębowy, pokrycie oleowosk, nakładana podłoga baletowa,

- Najdłuższa ściana pokryta lustrami, od samej podłogi, wzmocniona obudowa na podkładach,

- Oświetlenie: imitujące światło dzienne,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Instalacja pod montaż systemu nagłaśniającego,

- Ściany: Boazeria dębowa do wysokości 2,5 m w kolorze naturalnego dębu,

- Wydzielone pomieszczenia na toaletę, garderobę i pomieszczenie magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50 m².

4. Sala teatralna.

Planowane funkcje: wielofunkcyjna, z możliwością dodania funkcji. Sala warsztatowa 
i pokazowa - praca studyjna nad spektaklami teatralnymi oraz prezentacja kameralnych spektakli; organizacja koncertów kameralnych, spotkań poetyckich, konkursów recytatorskich, prowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży szkół np. z zaproszonymi gośćmi.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 220 m², wysokość: 4 m,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Instalacja pod montaż systemu nagłaśniającego,

- Wydzielenie strefy sceny i strefy widowni umożliwiającej ustawienie 100 szt. krzeseł składanych,

- Wysuwane ze ściany trybuny na 100 miejsc,

- Nawierzchnia podłogi: drewniany parkiet dębowy, pokrycie oleowosk,

- Przestawiane wieloelementowe podwyższenie/podest o wysokości 0,7m od podłogi, długość i szerokość podestu zależna od kształtu i wymiarów pomieszczenia (do uzgodnienia na etapie projektowania),

- Rampa na reflektory podwieszana od sufitu w strefie wydzielonej na scenę - możliwość podwieszenia reflektorów od góry; kratka stalowa 
z zainstalowanymi gniazdkami elektrycznymi

- Mini-konsola obsługująca 12 reflektorów,

- Przejściówka: 230V – siła

- Oświetlenie: imitujące światło dzienne,

- Pomieszczenie wytłumione – ściany akustyczne,

- Wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 50 m² (przy założeniu jak największej powierzchni magazynowej) na:

      - toaletę,

      - garderobę – z bezpośrednim dyskretnym dojściem do sceny,

      - pomieszczenie magazynowe - wielkość pomieszczenia dostosowana do umieszczenia: 150 krzeseł (z możliwością łączenia w rzędy), składanych podestów, szafa z możliwością zamknięcia i powieszenia kostiumów, oświetlenie zwykłe żółte z góry, regały na rekwizyty, dyskretne wejście do magazynu 
z sali teatralnej.

5. Sala wystawowa.

Planowane funkcje:  częściowo przeszklona sala z przeznaczeniem na wystawy eksponatów - rzeźba, fotografia, malarstwo, rysunek, itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 200 m², wysokość: 4-5 m,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Oświetlenie: białe, imitujące światło dzienne, centralnie podwieszane i bocznie przesuwalne, listwy dla przesuwanego oświetlenia,

- Urządzenia i montaż urządzeń do zawieszania obrazów,

- Nawierzchnia podłogi: parkiet dębowy, pokrycie oleowosk,

- Ściany tynkowane i malowane,

- Wydzielone pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 50 m²,

- Zabezpieczenie antywłamaniowe sali.

6. Sala plastyczna – dwa równe pomieszczenia o niezależnych wejściach z holu komunikacyjnego.

Planowane funkcje: zajęcia z  różnych technik plastycznych - malarstwo, rysunek, rzeźba itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: każde pomieszczenie ok. 130 m² , wysokość: 3 m,

- Pomieszczenia klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Nawierzchnia podłogi: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane,

- Instalacja 1 pieca ceramicznego,

- Instalacja w pomieszczeniu 2 dużych zlewozmywaków z dostępem do zimnej 
i ciepłej wody,

- Instalacja elektryczna 230V+ siła,

- Wydzielone pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 50 m² do przechowywania materiałów plastycznych,

- Urządzenia do ekspozycji prac,

- Przy sali rzeźbiarskiej wydzielone pomieszczenia o powierzchni ok. 20 m² na suszarnię,

- Wydzielone pomieszczenie o powierzchni 20 m² na materiały plastyczne,

- Wydzielone pomieszczenie (zimne) o powierzchni 10 m² na materiały, np. glinę.

7. Sala muzyczna – dwa pomieszczenia o niezależnych wejściach z holu komunikacyjnego.

Planowane funkcje: działalność warsztatowa -  muzyczna: big band, chór, zespół wokalny, orkiestra dęta, itp.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie 1. ok. 70m², pomieszczenie 2. ok. 50m², wysokość: 2,5 m,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane, malowane,

- Wytłumienie pomieszczeń – zarówno ściany jak i sufity,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna.

8. Szatnia.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 50m²,

- Pojemność szatni – min 300 wieszaków,

- Stała lada z półkami,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie

- Nawierzchnia podłogi – płytka ceramiczna typu gres, o wysokiej jakości  i odporności na ścieranie - odporność na ścieranie PEI IV, nasiąkliwość niska (3% - I), przeciwpoślizgowość R10,

- Ściany: boazeria dębowa do wysokości 2,2 m, pozostałe tynkowane i malowane,

9. Kasa biletowa.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 10m²,

- Jednostanowiskowa,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane, malowane.

10. Biuro Dyrektora.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi: parkiet dębowy, pokrycie oleowosk,

- Ściany tynkowane i malowane.

11. Sekretariat.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Wbudowana szafa pancerna,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane i malowane.

12. Księgowość.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 25m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane i malowane.

13. Biuro Menedżera.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Instalacja teletechniczna teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane i malowane.

14. Biuro grafika.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 40m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane i malowane.

15. Pomieszczenie instruktorów.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 60m²: wyodrębnione 2 pomieszczenia po 30 m²,

- Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi – wykładzina przemysłowa,

- Ściany tynkowane i malowane.

16. Pomieszczenie socjalne.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Instalacja w pomieszczeniu zlewozmywaka z dostępem do zimnej i ciepłej wody,

- Instalacja elektryczna przewidująca montaż licznych urządzeń AGD,

- Ściany tynkowane i malowane.

17. Pomieszczenie gospodarcze.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane,

- Instalacja w pomieszczeniu zlewozmywaka z dostępem do zimnej i ciepłej wody,

- Możliwość podłączenia pralki, suszarki elektrycznej.

18. Archiwum.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane,

19. Pomieszczenie gospodarcze/warsztat.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 20m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane.

20. Akumulatorownia.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 10m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane.

21. Wentylatorownia.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: pomieszczenie ok. 10m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Podłoga: wykładzina typu tarkiet, pokryta powłoką ochronną,

- Ściany tynkowane i malowane.

22. Hol przyległy do sali widowiskowej, korytarze.

Minimalne Wytyczne do holu:

- Powierzchnia: ok. 200m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi: granit polerowany o wysokiej jakości i odporności na ścieranie - odporność na ścieranie PEI IV, nasiąkliwość niska (3% - I), przeciwpoślizgowość R9,

- Ściany: boazeria dębowa do wysokości 2,5 m, pozostałe tynkowane i malowane,

- Listwy do wieszania obrazów i eksponatów,

- Łatwy dostęp do windy.

Minimalne Wytyczne do korytarzy:

- Ciągi komunikacyjne wytyczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Nawierzchnia podłogi: granit polerowany o wysokiej jakości i odporności na ścieranie - odporność na ścieranie PEI IV, nasiąkliwość niska (3% - I), przeciwpoślizgowość R9.

23. Toalety.

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

Dostępne dla osób niepełnosprawnych,

- Powierzchnia i liczba stanowisk sanitarnych dostosowana do standardów obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej,

- Pomieszczenia klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Nawierzchnia podłogi: płytka ceramiczna typu gres, o wysokiej jakości i odporności na ścieranie - odporność na ścieranie PEI IV, nasiąkliwość niska (3% - I), przeciwpoślizgowość R10

- Ściany: płytka ceramiczna o wysokiej jakości i estetycznie dopasowana do płytek nawierzchni podłogi.

24. Portiernia

Minimalne Wytyczne do pomieszczenia:

- Powierzchnia: ok. 20m²,

- Pomieszczenie klimatyzowane i wentylowane mechanicznie,

- Instalacja RTV i satelitarna,

- Nawierzchnia podłogi: płytka ceramiczna typu gres, o wysokiej jakości i odporności na ścieranie - odporność na ścieranie PEI IV, nasiąkliwość niska (3% - I), przeciwpoślizgowość R10,

- Ściany tynkowane i malowane,

- Przystosowane do pełnienia funkcji centrum monitoringowego dla CHDK.

Informacje dodatkowe:

  - Branże niezbędne dla funkcjonowania ChDK – uzgodnienia na etapie projektowania:

- sanitarna (wodociągowo-kanalizacyjna),

- elektryczna (w tym specjalistycznego oświetlenia pomieszczeń, siła),

- radiowo-telewizyjna i satelitarna,

- klimatyzacyjna,

- wentylacyjna,

- teletechniczna CCTV (monitoringowa - umożliwić połączenie z centrum monitoringu we Wszechnicy Chojnickiej),

- nagłaśniająca (w tym specjalistyczne nagłośnienie sali widowiskowej, 
minimum w technologii Dolby Digital Surround),

- przeciwpożarowa,

- teleinformatyczna, (telekomunikacja, Internet, sieć komputerowa),

- alarmowa antywłamaniowa,

- oraz systemu projekcji filmów.

- W każdym pomieszczeniu przestrzeni zarezerwowanej na funkcjonowanie Chojnickiego Domu Kultury podłoga powinna być wykończona dębową listwą przypodłogową do wysokości 15 cm od powierzchni podłogi.

- Dla przestrzeni zajmowanej przez Chojnicki Dom Kultury zapewnić wyodrębnioną instalację grzewczą tożsamą z instalacją galerii.

- Stworzyć możliwość odrębnego rozliczania zużycia w/w mediów.

- Wskazać lokalizację zewnętrznych stałych gablot reklamowych dla CHDK.

- Wydzielić atrakcyjną powierzchnię reklamową na ścianie budynku do dyspozycji CHDK.

- Inne sporne szczegóły do uzgodnienia w fazie projektowania.

Moduł IV. Komunikacja i parkingi.

Proponowany układ komunikacyjny powinien uwzględniać bezkolizyjne skomunikowanie ulic: Swarożyca, Rolbieckiego, Świętopełka i Gdańskiej.

Dla potrzeb ChDK należy umożliwić wielkogabarytowym pojazdom obsługi dostęp 
do obiektu, zapewniający nieskomplikowany rozładunek i dostawę transportowanych sprzętów/materiałów do pomieszczeń ChDK  W tym celu należy również zabezpieczyć trzy zewnętrzne miejsca parkingowe dla w/w pojazdów oraz zapewnić ich prosty wyjazd lub wyznaczyć odpowiednie pole manewrowe.

Wydzierżawiający 									Dzierżawca