Chojnice, 2008-06-24

Km 341-3/11/08

Informacja

Dot. przetargu nieograniczonego na  „Remont nawierzchni jezdni i chodników
        ulicy Pietruszkowej w Chojnicach z przebudową przyłączy studzienek
        kanalizacji deszczowej

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, iż w książce przedmiarów na remont nawierzchni ulicy Pietruszkowej wprowadza się korektę:

w poz. 6  Ręczne rozebranie nawierzchni  z tłucznia kamiennego 
               o grub. 15 cm

jest 173,77 m2	 winno być 		1773,44 m2

w poz. 18 Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji – grub. warstwy po
                zagęszczeniu  12 cm

jest 2050,10 m2	 winno być		 1818,44 m2

Jednocześnie informujemy, iż termin złożenia ofert zostaje przesunięty na dzień 01.07.2008r. godz. 10.00. Otwarcie ofert 01.07.2008 godz. 10.05.