Chojnice, 24. 11. 2008 r.

SM-231-2/08

dot. przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę systemu CCTV w obiektach na terenie Chojnic”

Pytania i odpowiedzi 2

Pytanie 1

- Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących wymaganych przez Zamawiającego parametrów  technicznych zestawu komputerowego:

  - typ płyty głównej

  - rodzaj (typ) obudowy

  - typ klawiatury

  - typ myszy

  - Microsoft Office 2007 PL – jaki ?

Odpowiedź

  - typ płyty głównej – zgodna z pozostałymi urządzeniami zestawu komputerowego

  - rodzaj (typ) obudowy - dowolna

  - typ klawiatury - dowolna

  - typ myszy - dowolna

  - Microsoft Office 2007 PL – SB

Pytanie 2

- W  rozdziale nr 3 Specyfikacji Technicznej Zamówienia, Wykonania 
i Odbioru (STZWiO), w uwadze na str. 6 Zamawiający określił, że „… oferty, w których parametry techniczne urządzeń będą niższe niż n/w zostaną odrzucone …”. Jednocześnie w rozdziale nr IV pkt B Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) brak jest wymogu przedstawienia w ofercie do przedmiotowego postępowania kart katalogowych oferowanych do instalacji urządzeń.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie,

czy oferta winna zawierać karty katalogowe oferowanych urządzeń, a

jeżeli tak to których ?

Odpowiedź

Oferta nie musi zawierać kart katalogowych, zastosowane urządzenia muszą spełniać wymogi zawarte w SIWZ

Pytanie 3

- Prosimy o podanie informacji dotyczącej wymaganej wielkości dysku twardego, w który wyposażony ma być oferowany rejestrator cyfrowy?

Odpowiedź

Wielkość dysk twardego rejestratora musi zapewnić archiwizację minimum 30 – dniową w czasie rzeczywistym 16 kamer, w tym minimum 8-miu kamer zewnętrznych w rozdzielczości minimum CIF4 (4CIF)

Pytanie 4

- W wykazie ilościowym urządzeń, rozdział nr I, str. 4 SIWZ, poz. 4, Zamawiający wyspecyfikował „… dodatkowe archiwum do rejestratora …”. Prosimy o przekazanie bliższych informacji dotyczących wymaganych parametrów technicznych w/w urządzenia.

Odpowiedź

Dodatkowe archiwum do rejestratora związane jest z pytaniem Nr 3 
w przypadku, gdy dysk rejestratora nie spełni wymogów trzeba zastosować dodatkowe archiwum spełniające wymogi zawarte w SIWZ - Wymagania dotyczące rejestratorów cyfrowych

Pytanie 5

- Czy oferowany zasilacz UPS z modułem baterii zapewnić ma 60-cio minutowe zasilanie wszystkich kamer, tj. instalowanych w ramach przedmiotowego zamówienia oraz już pracujących na terenie obiektów Zamawiającego ?

Odpowiedź

Zasilacz UPS z modułem baterii zapewnić ma 60-cio minutowe zasilanie 16-tu kamer:

- 3-ech kamer zainstalowanych na wskazanym słupie

- 13-tu kamer zamontowanych w Ratuszu (w tym 5-ciu zewnętrznych)

Arkadiusz Megger