Chojnice, 18.05.2018 r.

KM. 271.15.2018

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice  udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 10.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 532283-N-2018 przetargu nieograniczonego na : „Rewitalizację dzielnicy dworcowej w Chojnicach – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach oraz budowa ul. Sulisława, na odcinku do ul. Towarowej”.

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewniają bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenia jakie?

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszających się po nich oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

Nowych norm: PN-EN13201-2:2016-03		PN-EN60698-1	PN-EN60598-2-3 PN-EN55015	 	PN-EN61547 	PN-EN61000-3-2 	PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy  mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych  na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia  oraz Polskie, wynikający z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego 
w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Pytanie nr 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodność z następującymi normami 
z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: -EN 60598-1_ EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów , wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Pytanie nr 4

Brak jest opisów ogólnych lamp i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź na pytania nr 2, 3 i 4:

Przewiduje się budowę instalacji oświetlenia terenu, z oprawami oświetleniowymi w technologii LED na słupach metalowych, malowanych proszkowo. Planuje się oświetlenie parkingów oraz dróg oprawami 
w technologii LED o mocach i wysokościach zawieszenia wynikających 
z obliczeń oświetleniowych, a także oświetlenie parkowe również w technologii LED o mocach i wysokościach zawieszenia wynikających z obliczeń oświetleniowych.

Wykonawca winien na etapie projektowania zastosować wymagane normy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający  prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax
52 39 721 94 lub adres mailowy : brzuzy@miastochojnice.pl AB

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska