Chojnice, dnia 06.06.2018 r.

**KM.271.27.2018**

**ZMIANA DO SIWZ**

 Zamawiający **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 23.05.2018 r. pod numerem
562397-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę kolektora deszczowego posadowionego w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania
z ul. Drzymały”**

informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 PZP zmienia się postanowienia SIWZ w ten sposób że:

1. **w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4.**
* **jest:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kolektora deszczowego posadowionego
w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały.

* winno być:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kolektora deszczowego posadowionego
w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały, od studni D1 do studni D7, o następujących parametrach:

Odcinek od studni D1 do D2 - kanał deszczowy o długości 6,4m i średnicy Ø250 (etap III w przedmiarze robót, etap 1 w dokumentacji projektowej).

Odcinek od studni D2 do D7 - kanał deszczowy o długości 209,5m i średnicy Ø315 (etap II w przedmiarze robót, etap 2 w dokumentacji projektowej).

1. **w Rozdziale 5 Termin wykonania zamówienia**
* **jest:**

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:

Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do dnia 15 sierpnia

2018r od dnia podpisania umowy

* **winno być:**

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:

Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do dnia **17 sierpnia**

**2018r** od dnia podpisania umowy

1. **w Rozdziale 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1**
* **jest:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze – Urząd Miejski

w Chojnicach, Stary Rynek 1, w terminie do dnia 07.06.2018r., do godz. 1130

* **winno być**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Biuro Podawcze – Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, w terminie do dnia 11.06.2018r., godz. 1130

1. **w Rozdziale 16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1**
* **jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 610 dnia

07.06.2018r., do godz. 1200

* **winno być:**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 610 dnia

11.06.2018r., do godz. 1200

1. **Zmienia się pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz oferty**
* Jest:

W terminie: do 16.08.2018r.

* Winno być:

W terminie: do **17.08.2018r**.