Chojnice, dnia 29.06.2018 r.

**KM. 271.30.2018**

 **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 18.06.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 570832-N-2018 przetargu nieograniczonego na : Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół, w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

1. **Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy w skład zadania wchodzi renowacja okien, drzwi oraz wykonanie i wstawienie nowych okien i drzwi?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie nr 2**

Jeśli tak, to z jakiego materiału mają być wykonane nowe okna i drzwi?

**Odpowiedź:**

**Nowe okna i drzwi należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorsko-restauratorskim dla zabytkowego budynku dworca PKP, który stanowi załącznik do ogłoszenia oraz zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.**

**Pytanie nr 3**

Jakie parametry mają spełniać nowe okna i drzwi?

**Odpowiedź:**

**Nowe okna i drzwi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi Konserwatora Zabytków.**

**Pytanie nr 4**

Brakuje zestawienia nowej stolarki okiennej i drzwiowej - proszę o dołączenie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada zestawienia** **nowej stolarki okiennej i drzwiowej – przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

**Pytanie nr 5**

Brakuje zestawienia okien i drzwi do renowacji - proszę dołączyć.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z programem prac konserwatorsko-restauratorskim dla zabytkowego budynku dworca PKP, który stanowi załącznik do ogłoszenia oraz zgodnie
z wytycznymi Konserwatora Zabytków – przetarg w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.**

**Pytanie nr 6**

Brakuje przedmiaru robót - proszę o dołączenie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada przedmiaru robót – przetarg w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.**

1. **Zestaw pytań nr 2**

**Pytanie nr 1**

W teczce „Inwentaryzacje” nie zamieszczono przekrojów, rysunków drewnianej więźby dachowej, detali architektonicznych, części opisowej - prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada** **rysunków drewnianej więźby dachowej, detali architektonicznych oraz części opisowej.**

**Pytanie nr 2**

Teren przy peronie nr 2 i 3 jest opisany w PFU jako zakres Zadania nr I i III.Prosimy o jednoznaczne przypisanie terenu do zakresu.

**Odpowiedź:**

**Dokładny zakres Zadania nr III określa rysunek pn.: „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego– aktualizacja”, luty 2018 r./maj 2018 r.**

Zamawiający prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax
523972194 lub adres mailowy : brzuzy@miastochojnice.pl AB

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska