Chojnice, dnia 25.06.2019 r.

**KM. 271.21.2019**

 **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 11.06.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 558803-N-2019 przetargu nieograniczonego na : **„Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz
 z jego przebudową i zagospodarowanie terenu wokół – prace projektowe”**,
w ramach projektu pn. *„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.*

1. **Zestaw pytań nr 3**

**Pytanie nr 1**

Czy projekt koncepcyjny, załączony do przetargu, był uzgadniany z PKP? Jeśli tak, proszę opublikować te uzgodnienia.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie nr 2**

Proszę o **czytelne oznaczenie granic terenu dla zadań objętych postępowaniem**. Załączony plan terenu z  folderu Koncepcje -*Koncepcja węzła int. aktualizacja faza I maj 2019.pdf,*wg legendy na rysunku, posiada takie oznaczenia, jednak jest to zupełnie nieczytelne. Jak rozumieć rysunki: *Teren lokalizacji przedsięwzięcia, schemat 1.pdf* i *Teren lokalizacji przedsięwzięcia, schemat 2.pdf.* Czy jest to obszar objęty projektem dla terenu, albo dla infrastruktury technicznej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w załączeniu przekazuje rys. pn. „Koncepcja węzła int. aktualizacja faza I maj 2019”, na którym oznaczono czerwoną pogrubioną linią kreskowo-kropkową granice terenu dla zadań objętych postępowaniem.**

**Pytanie nr 3**

Jak należy rozumieć podział zadania na teren, budynek i infrastrukturę techniczną? Czy Zamawiający będzie wymagał od projektanta takiego podziału dokumentacji, kosztorysów, odrębnych pozwoleń na budowę? Czy będzie można wykonać projekt w jednej części obejmujący budynek, teren i infrastrukturę techniczną?

**Odpowiedź:**

**Projekt można wykonać w jednej części obejmujący budynek, teren oraz infrastrukturę techniczną. Podziału należy dokonać w kosztorysie.**

**Pytanie nr 4**

Proszę o**podanie powierzchni dworca objętej projektem.** W PFU podano powierzchnię 1382,83 m2 (parter + piętro). Czy to oznacza, że dokumentacja projektowa nie obejmie piwnic i poddasz?

**Odpowiedź:**

**Dokumentacja projektowa powinna obejmować piwnicę i poddasze w zakresie niezbędnym do przebudowania parteru i piętra, z zachowaniem norm, uzgodnień oraz pozwoleń itp., zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz PFU.**

Zamawiający prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr
fax. 523972194 lub adres mailowy : brzuzy@miastochojnice.pl AB

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

***Załącznik:***

1. *„Koncepcja węzła int. aktualizacja faza I maj 2019”.*