Chojnice, 28.08.2019

KM.271.29.2019

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione pytania dotyczące opublikowanego dnia 21.08.2019 na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro na **„Opracowanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie** **Miasta Chojnice wraz z mapą, będącą elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej   
w systemie GIS”**

**Zapytanie nr 1:**

Zadanie dotyczy majątku Miasta, ENEA czy jeszcze jakiś innych podmiotów?

Zadanie dotyczy majątku Miasta i ENEA.

**Zapytanie nr 2:**

Jeśli dotyczy Miasta to czy jest jakaś ewidencja i lokalizacja pkt. Poboru energii

Posiadamy ewidencję punktów poboru energii elektrycznej.

**Zapytanie nr 3:**

Czy na czas inwentaryzacji (na kilka-kilkanaście minut) będzie możliwość załączenia oświetlenia) celem rozeznania zasięgów?

Będzie możliwość załączenie oświetlenia celem rozeznania zasięgów.

**Zapytanie nr 4:**

Czy usługa audytu ma zawierać projekty fotometryczne? w przypadku pozytywnej odpowiedzi mamy pytanie 2 i 3

Usługa audytu ma zawierać projekty fotometryczne tylko dla głównych ulic

**Zapytanie nr 5:**

Czy audyt ma być wykonany na bazie kilku ogólnych sytuacji fotometrycznych (przykładowych ulic) czy też poparty obliczeniami dla każdej ulicy, będącej przedmiotem inwentaryzacji i wchodzącej w zakres modernizacji.

Tak, tylko dla głównych ulic.

**Zapytanie nr 6:**

Czy audyt powinien zostać przeprowadzony dla jednego, wybranego dostawcy opraw, czy też niezależnie, dla kilku (co najmniej trzech) różnych dostawców, wraz z podaniem odpowiadających im efektywności energetyczno-ekologicznych?

Dla trzech równorzędnych, z podaniem odpowiadających im efektywności energetyczno-ekologicznych.