Chojnice, 26.08.2019

KM.271.29.2019

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione pytania dotyczące opublikowanego dnia 21.08.2019 na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro na **„Opracowanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie** **Miasta Chojnice wraz z mapą, będącą elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej
w systemie GIS”**

**Zapytanie nr 1:**

**Ile posiadają Państwo punktów oświetleniowych [sztuki] ?**

Na terenie miasta znajduje się ok. 3.330 punktów oświetleniowych

W tym:

1320 szt. stanowi własność ENEA Oświetlenie

2010 szt. stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnice

**Zapytanie nr 2:**
**Liczba SON ? [sztuki]**

Liczba SON stanowi nie więcej niż 3 % całego oświetlenia.

**Zapytanie nr 3:**
**Liczba obwodów ? [sztuki]**

Należy przyjąć ok. 100 szt. obwodów.

**Czy w zakresie opracowania uwzględnić należy otwieranie skrzynek?** Jeśli tak, czy posiadają Państwo klucze do tych skrzynek?

Należy uwzględnić otwieranie skrzynek. Klucze do skrzynek będących własnością Gminy posiada konserwator oświetlenia ulicznego, natomiast klucze do skrzynek będących własnością ENEA należy pozyskać we własnym zakresie.

BURMISTRZ

 dr inż. Arseniusz Finster