GMINA MIEJSKA Chojnice, dnia 19.12.2019 r.

CHOJNICE

BI.271.16.2019

**Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 03.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 631512-N-2019 przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza – podgrzewana murawa”

*Pytanie nr 19*

*Czy Zamawiający dopuszcza zamienne rozwiązanie dla podgrzewu murawy tj. zastosowanie zamiast kolektorów stalowych, kolektorów preizolowanych tworzywowych z polipropylenu PP-R (PP-Rct) ?*

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zamianę kolektorów, zadanie należy realizować zgodnie z projektem

*Z up. BURMISTRZA*

*mgr inż. Jacek Domozych*

*Dyrektor Wydziału*

*Budowlano - Inwestycyjnego*