Chojnice, 01.07.2020 r.

AM 271.4.2020

 **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 2020-06-25 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 554541-N-2020 przetargu nieograniczonego na
**„Budowę placów zabaw w Chojnicach”**

 Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem czy w części III Jedności pod urządzeniem drabinka + pylon + podciąg może być zastosowana nawierzchnia z piasku?

Odpowiedź

**Część 3 – Samorząd nr 10 – plac zabaw - ul. Jedności .** W części III pod urządzeniem drabinka + pylon + podciąg ma być zastosowana nawierzchnia piaskowa zgodnie z projektem zagospodarowania i opisem technicznym.

 Pytanie nr 2

Zwracam się z zapytaniem czy zamawiający wymaga certyfikatów na urządzenia zabawowe akredytowanej jednostki certyfikującej, na każde urządzenie z osobna?

Odpowiedź

zamawiający wymaga certyfikatów na urządzenia zabawowe akredytowanej jednostki certyfikującej, na każde urządzenie z osobna.

 Pytanie nr 3

Proszę o informację odnośnie lampy solarnej na Bałtyckiej:

czy Zamawiający wymaga uzgodnień i formalności prawnych związanych z montażem w/w lamp (projekt, uzgodnienia, obsługa geodezyjna itp.) a także kosztów projektów organizacji ruchu oraz kosztów zabezpieczenia drogi na czas montażu, jeśli będzie wymagane, uziemienia (nie ma takiego wymogu).

Odpowiedź

**Część 1 – Samorząd nr 4 – plac zabaw - ul. Bałtycka 1**

Lampa solarna nie wymaga dodatkowych projektów, uzgodnień, a także projektów organizacji ruchu oraz kosztów zabezpieczenia drogi na czas montażu, uziemienia.

Wymagana jest obsługa geodezyjna do wytyczenia i odbioru robót.

 Pytanie nr 4

Proszę o informację, czy w cz. I Bałtycka ławka i kosz z daszkiem mają być po 1 szt. czy tak jak w projekcie 4szt ławki i 2szt kosza. W SIWZ brak ilości.

Odpowiedź

**Część 1 – Samorząd nr 4 – plac zabaw - ul. Bałtycka 1**

Należy wycenić 4 ławki i 2 kosze z daszkiem zgodnie z dokumentacją projektową.