Chojnice, 07.07.2020 r.

AM 271.4.2020

 **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego dnia 2020-06-25 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 554541-N-2020 przetargu nieograniczonego na
**„Budowę placów zabaw w Chojnicach”**

 Pytanie nr 1

Czy przy wycenie nawierzchni kierować się przedmiarem czy projektem gdyż są rozbieżne ilości

Odpowiedź

Zgodnie z rozdziałem 2 - Opis przedmiotu zamówienia SIWZ

**Część 1 – Samorząd nr 4 – plac zabaw - ul. Bałtycka 1**

Jest :

Wykonanie nawierzchni pod urządzenia – piasek, wielkość ziaren od 0,2 do 2mm,
min. grubość warstwy 30cm

Powinno być :

Wykonanie nawierzchni pod urządzenia – piasek, wielkość ziaren od 0,2 do 2mm,
min. grubość warstwy 30cm 153,0m2

Jest :

Trawnik z siewu

Powinno być :

Trawnik z siewu 103,0m2

Zgodnie z rozdziałem 2 - Opis przedmiotu zamówienia SIWZ

**Część 2 – Samorząd nr 7 – plac zabaw - ul. Kościerska 8a**

Jest :

Trawnik z siewu

Powinno być :

Trawnik z siewu 220,0m2

**Część 3 – Samorząd nr 10 – plac zabaw - ul. Jedności**

Jest :

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Trawnik z siewu

Powinno być :

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 55,0m2

Trawnik z siewu 200,0m2

 Zgodnie z rozdziałem 2 - Opis przedmiotu zamówienia SIWZ

Pytanie nr 2

Czy w części pierwszej na bałtyckiej wycenić ogrodzenie z projektu czy z przedmiaru. Czy to ma być takie ogrodzenie jak w pozostałych częściach czy zgodnie ze zdjęciem z projektu.

Odpowiedź

 Zgodnie z rozdziałem 2 - Opis przedmiotu zamówienia SIWZ

**Część 1 – Samorząd nr 4 – plac zabaw - ul. Bałtycka 1**

Jest:

Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką

Powinno być :

Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką 65m długości z furtką stalową 1,0m szerokości

Ogrodzenie zgodnie z dokumentacją projektową.